版本号：N510681202600007020260603003

# 招 标 文 件

# （服务类）

### 采购项目名称：后勤综合服务

### 采购项目编号：N5106812026000070

### 广汉市人民医院

### 广汉市公共资源交易服务中心（广汉市政府采购中心）共同编制

2026年05月08日

## 第一章 投标邀请

广汉市公共资源交易服务中心（广汉市政府采购中心） （以下简称“代理机构”）受 广汉市人民医院 委托，拟对 后勤综合服务 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省德阳市广汉市政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

### 1.1.采购项目编号： N5106812026000070

### 1.2.采购项目名称： 后勤综合服务

### 1.3.招标项目简介

广汉市人民医院占地170亩（113353㎡），编制床位800张、设计床位1200张；建筑总面积145003.09㎡。根据医院发展需要，拟进行后勤综合服务项目。本项目分为两个包。

### 1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

### 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

采购包2：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

1、投标人须具有有效的《人力资源服务许可证》。（描述：投标人提供有效的《人力资源服务许可证》。（扫描件））

### 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商参加本项目电子化采购活动，应当确保其使用的数字证书在全国公共资源交易平台（四川省）能够互认；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 1.10.联系方式

采购人： 广汉市人民医院

地址： 广汉市西安路三段9号

邮编： 618300

联系人： 张女士

联系电话： 0838-5248373

代理机构： 广汉市公共资源交易服务中心（广汉市政府采购中心）

地址： 四川省德阳市广汉市雒城街道成都大道南一段1号

邮编： 618300

联系人： 刘老师

联系电话： 0838-5513055

## 第二章 投标人须知

### 2.1.投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：6,880,000.00元 采购包2：491,520.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （具体规则详见第五章） |
| 3 | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体 采购包2：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4 | 是否为签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目 | 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：是 本项目政府采购合同履行期限为：三年，按照履约年度签订，即在年度履约期满后，继续签订下一履约年度的政府采购合同。因中标人后续履约质量无法保障或者采购人采购需求发生变化，可以依法终止合同。 |
| 5 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 6 | 履约保证金★ | 采购包1：不收取 采购包2：不收取 |
| 7 | 投标有效期★ | 提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。 |
| 8 | 代理服务费★ | 本项目不收取代理服务费 |
| 9 | 中标结果公告 | 中标结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 10 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：否 采购包2：否 |
| 11 | 是否召开开标前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 12 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、评审委员会应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。 |
| 13 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 14 | 实质性要求 | 本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 15 | 其他说明 | 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2.总则

#### 2.2.1.适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件由 广汉市人民医院 和 广汉市公共资源交易服务中心（广汉市政府采购中心） 负责解释。

#### 2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 广汉市人民医院 。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 广汉市公共资源交易服务中心（广汉市政府采购中心） 。

四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。

五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

### 2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

采购包2：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 6,880,000.00

采购包最高限价（元）: 6,880,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C99000000 其他服务 | 医院环境清洁消毒及临床支持服务 | 1.00（项） | 6,880,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 491,520.00

采购包最高限价（元）: 491,520.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C99000000 其他服务 | 医疗辅助服务项目 | 1.00（项） | 491,520.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

采购包2：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院环境清洁消毒及临床支持服务 | 1.00（项） | 6,880,000.00 | 总价 | 详见招标文件 |

采购包2：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗辅助服务项目 | 1.00（项） | 491,520.00 | 总价 | 详见招标文件 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：医院环境清洁消毒及临床支持服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 项目实施地点概况 | （一）主要建筑分布情况如下： 1、门急诊医技楼：地上五层，地下二层，建筑面积64305.08㎡。 2、住院楼:地上十七层，地下一层，建筑面积64127㎡。 3、感染楼:地上三层，建筑面积4342.18㎡。 4、后勤楼:地上二层，建筑面积4508.51㎡。 5、高压氧舱:地上一层，地下一层，建筑面积870㎡。 6、科教楼:地上四层，建筑面积5742.38㎡。 7、污水处理站:地上二层，地下一层，建筑面积300㎡（含地下100㎡）。 8、金领社区门诊、家属区。 （二）服务范围内各楼层分布以现场实际分布为准。 |
| 2 | ★ | 服务内容 | （一）负责医院所属区域范围内及医院金领社区门诊、家属小区的保洁服务及环境卫生消杀工作。 （二）负责医院中央调度及中央运送服务（包括但不限于①24小时中央调度中心，一站式服务；②协助完成院内及120急救病人的转运护送、陪检服务；③药品、检验标本运送服务；④医用氧气（瓶装）运送服务；⑤医疗物资运送服务；⑥设备仪器、后勤物资运送服务；⑦零星物品的搬运及医院各项指令性运送任务和搬抬工作）。 （三）负责医院特殊科室管理服务（含保洁、运送、清洗辅助等科室要求的工作）。 （四）负责医院后勤综合维修服务（包括但不限于各类木质、办公家具、楼宇门窗、地面、墙壁、屋顶、刷墙、挖沟、地面抹平、管道疏通等一般维修、维护性工作）。 （五）负责医疗垃圾和生活垃圾清运至医院暂存点并配合处置单位进行转运及管理。医院污水、医疗废物和生活垃圾的分类、收集、转运与记录服务与管理工作。 （六）负责医院消防控制室值守工作。 （七）负责医院园林环境（如花草养护培育等）服务。 （八）负责医院及医共体单位的被服洗涤、保管、消毒、熨烫、缝补、折叠、收送等工作及消毒供应中心收送、清洗、打包等工作。 （九）负责医院家属小区门卫值守工作。 （十）负责救护车驾驶工作。 （十一）负责医院锅炉、生活用冷热水箱、氧站氧罐（含氧气终端）日常运行、维护保养工作。 |
| 3 | ★ | 总体服务要求 | （一）遵守广汉市人民医院的各项规章制度，服从管理，听从安排，全面完成工作任务。 （二）投标人为本项目提供的所有服务符合现行的强制性国家相关标准、行业标准，各项服务应深度结合国家相关行业标准及医疗卫生行业所涉及的服务要求，并按相关要求严格执行。本项目涉及产品若属于政府强制采购节能产品清单中的产品，投标人提供的该产品须具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。 （三）中标人应具有组织管理及调配物业人员的能力，并建立合法的劳资关系，保障本项目服务现场用人所需。本项目服务人员工作期间的疾病和人身安全、安全责任事故、人事关系、劳务纠纷、不按规范流程操作职业暴露等都由中标人自行负责，采购人对此不承担任何的责任和义务。 （四）对于中标人配置的项目经理、项目主管、项目服务人员，不能胜任岗位工作要求的，采购人有权通知中标人进行撤换。中标人接到采购人通知7日内将符合其岗位要求的人员更换到位。 （五）服务人员100%经过岗前培训合格才能上岗。中标人定期对服务人员进行职业培训和考核，教育员工遵守医院服务标准和要求，安全开展工作，规范着装，文明用语，礼貌服务，节约用水用电，爱护公共财物；组织所有员工定期参加感染知识培训、消防安全培训、应急演练培训及学习基本操作规程。 （六）中标人对本项目服务人员做好职业健康关爱工作，建立职业病防治责任体系，每年进行一次全员职业病危害因素检测，中标后提供防范方案；每年进行一次全员健康体检，全员取得有效健康证，建立健康档案，全年邀请专家培训健康知识不低于2次。以上工作向医院提供纸质档备查。（特殊岗位如医废、生活垃圾、发热门诊等员工必须按照相关政策规定及时体检） （七）医院承担： 1、本项目公共能耗费用；公用水、电、气费用；生活垃圾、医疗垃圾的外运和垃圾处理及费用；采购人提供病人运送平车、轮椅运送工具及维修维护所需的配件，维护维修由中标人承担，但配件更换频次须符合院感要求；不锈钢材质分类垃圾桶；各类地垫；厕所使用的擦手纸、卷纸、洗手液。 2、采购人提供驾驶室洗地机(R660B)4台、驾驶室洗地机(H120)2台、手推式洗地机(I20NB)3台、加重型擦地机(IP180)1台、加重型擦地机(80升)1台、扫地机(E800)1台；设备后期维修维护及耗材均由中标人负责。 （八）中标人自行提供： 1、现场办公所需的电脑、投影仪、复印机、扫描仪、打印机办公设备、耗材、桌椅和文件柜等办公家具。 2、保洁服务及环境卫生消杀工作所需的工具（拖把、扫把、保洁工具车、榨水车、电动喷雾器等）及日常消耗用品[保洁清洁剂、洗涤剂、消毒药剂（泡腾片）、地面养护产品（地板蜡）、毛巾、地巾、室内塑料垃圾桶、生活垃圾袋、医疗废物垃圾袋等满足医院工作需求的保洁工具、耗材物资等]，特殊科室（急诊、手术室、ICU、内镜中心、消毒供应中心、感染性疾病科等）所用清洁用具按科室实际情况配置。 3、维修所需的各种工具和工具需要的各类耗材和辅料（包括但不限于钉子、钻头、切割片等）。 4、作业安全防护装备、劳防用品、特殊突发公共事件防控用品（口罩、医用帽子、护目镜、一次性手套、隔离衣、防护服等基本防护用品）。 5、绿化养护所需的园艺工具、防护工具、肥料、农药等均由中标人自行承担，所产生费用包含在本项目报价中，采购人不再另行支付费用。 6、适合医院环境的工作服及工牌，每人每年至少配备两套全新工作服装。 （九）集中清洗用房场地由采购人提供，项目实施过程中集中清洗的设施设备由中标人根据实际情况自行配置。 （十）供应商须针对本项目配置环境服务作业机具，其服务期间的维修、维护由中标人负责。环境服务作业机具需求清单如下： 序号; 设备类别名称; 最低数量要求 （台）; 功能/用途. 1; 吸水吸尘机; 1; 地面干燥. 2; 地坪/地毯吹干机（三速 吹干机）; 1; 地面干燥. 3; 单擦机; 1; 玻璃清洗. 4; 手推式平板运送车尺寸≥120cm×80cm; 根据科室使用需求; 用于科室领取物资. 5; 清洁手推车; 根据科室使用需求; 清洁工具. 6; 驾驶式高压清洗机; 1; 地面冲洗清洗. 7; 绿篱机; 2; 绿化修剪. 8; 除草机/割草机; 1; 绿化修剪. 9; 电动喷雾机; 2; 消毒消杀、绿化喷药. 10; 强力吸尘吸水机; 1; 地面冲洗清洗. 11; 高压清洗一体机; 1; 地面冲洗清洗. 12; 高空作业器具; 1; 高空作业使用. 13; 伸缩工程梯（≥8米）; 1; 作业使用. 注：中标人进场时须提供本服务项目所需以上设备，若为租赁，租赁期限须覆盖本项目服务期限。 （十一）提供信息化管理的设备设施及软件，且必须符合国家相关安全法规的要求： 1、提供医院智慧后勤管理系统，要求具备清洁消毒、中央运送等方面管理功能，以实现医院后勤信息化管理为目标，为医院后勤管理智能化、信息化服务提供支持，并预留医院后勤管理所开展的工程运维、能源数据等模块接口和开发服务。 2、根据医院服务管理的目标需求，中标人须建立一站式服务中心，并提供管理软件来支持后续提供的医院清洁消毒及临床支持服务，及其运行所需设备及耗材均由中标人提供，所有系统业务数据所有权归采购人所有，中标人不得泄露采购人信息数据。产生归集数据所用的服务器，需设置在医院院内。中标人提供的管理软件须在政府采购合同签订之日起60天内与采购人的LIS、HIS等系统做对接运行，其间由于系统对接而产生的费用由中标人承担（包含因本项目所需对LIS、HIS做功能改造的所有费用）。 3、本项目信息化建设需求 3.1软件正版化：供应商须提供本项目所使用的软件著作权证书，以保证软件的正版化。在项目验收时提供软件厂商的使用授权书。所产生的费用包含在本项目报价中。（提供承诺函，格式自拟） 3.2配套设施设备：供应商须配置本项目所使用的软件功能的服务器、智慧大屏、院外办公网络、手持终端、打印机等设施设备，所产生的费用包含在本项目报价中。 3.3软件接口要求：供应商须提供本项目所使用的软件与医院HIS、LIS等相关业务系统对接，实现流程闭环、数据互联互通和信息共享，并能与医院门禁等部分安保设施对接，所产生的费用包含在本项目报价中。 3.4保洁服务软件功能（有但不限于以下功能）： 3.4.1实现医疗区及办公区等空间信息管理功能：建立医院医疗区及办公区等详细的空间信息数据，可进行日常巡检和维护。 3.4.2实现员工管理功能：记录中标人员工个人信息、培训、技能以及相关证照管理功能；提供员工培训手机端软件，实现培训和学习的积分制管理功能。 3.4.3实现检查功能：能运用移动终端对现场的服务质量进行检查，下派保洁工单进行整改，并能监督整改情况。 3.4.4实现专项检查功能：能对各专项保洁工作的完成情况实时跟进。 3.4.5实现远程监管与维护，保留原始检查记录备查。 3.5运送服务软件功能：（有但不限于以下功能）： 3.5.1实现护士站自助下单功能，运送服务可在大屏显示和手机端查看，能对运送服务任务过程和员工位置进行追踪的能力。 3.5.2实现中标人员工使用手持终端APP实时接收任务功能。 3.5.3实现标本电子扫描登记、循环签到、预约检查功能。中标人员工在标本产生科室、接收科室，可使用与运送系统相连接的蓝牙扫码枪扫描标本条码进行电子登记。 3.5.4实现员工管理功能：记录员工个人信息、培训、技能。可对每天在岗员工实时位置跟踪。 3.5.5实现记录完整的医院空间位置信息功能。系统中可在初始化功能区设置整个医院完整的空间位置信息，包括门诊、病房、药房、检验科、功能检查等医技科室、公共区域，并可提供可视化视图界面。 3.5.6实现与医院His、Lis等系统对接实现数据推送。 3.5.7实现中央运输在本月、本周、当天的完成任务详情，完成任务及时率，任务科室分布比率，任务类型分布比率。 3.6维修报修软件功能：（有但不限于以下功能）： 3.6.1实现用户通过网络、微信等方式进行线上报修。 3.6.2监控报修任务进度、及时落实完成情况。 3.6.3提供报修来源分析、评价分析、项目分析、区域分析等数据分析功能模块，实现对本年/周/日的报修来源、报修区域、评价/回访等数据分析。 3.6.4实现设备台账管理功能，可随时查看设备运行状态、执行点检、报修。 3.7本项目相关信息化管理服务要求： 3.7.1投入本项目信息化管理的设备设施及软件所产生的接口费用和系统维保费用由采购人承担，系统所需服务器由中标人提供。智能化系统记录信息应保密，供应商在结束合同周期后，采购人有权继续使用该系统（设施设备、系统软件及版权），若不具备继续使用条件，必须将系统记录内容拷贝移交采购人，并保证采购人能正确读取内容，设备内信息应全部删除，纸质资料全部移交采购方，相关信息永久保密，不得泄露，如因供应商原因造成泄漏，采购人有权追究其法律责任及违约责任。 3.7.2各类运送数据查询、统计，并提供管理所需的分析功能，并对其发布任务，提高工作效率及准确性。 3.7.3智能化系统运送过程记录数据化，供项目管理人员及采购人可实时查询运送情况，系统任务发布和接收平台实时化，降低人工操作和联络的工作量。 3.7.4智能化系统运行所需布点满足使用科室对中央运送、药物配送、检验标本送检运送、病人陪检运送、手术室病人转运等服务的需求。 3.7.5中标人负责有效记录每次运送服务的关键信息，至少包括运送种类、运送开始时间、运送对象、运送工具、运送完成时间、运送终点，记录维修类型、耗材使用、接报时间、完成时间、服务评价、数据生成等。 3.7.6中标人智能化系统应设立7×24小时调度中心，调度中心人员配置包括但不限于系统管理员和调度员；服务人员需熟练掌握软件操作流程，保证智能化系统全年高效运行。具有完善的智能化系统故障应急预案，确保医院相关服务不中断。 3.7.7中标人提供的智能化系统能与医院门禁系统、相关业务系统进行集成。 （十一）根据医院要求，由中标人提供所有涉及本项目服务范畴内的标识标牌、标语。 （十二）中标人提供所有的工具、耗材、设备、软硬件等符合国家相关规定，经合法渠道采购，产品质量合格且满足医院工作需求。 （十三）若遇医院大型公共卫生事件、突发应急事件、重大活动、大型检查或其它创建工作，中标人需在第一时间响应，根据实际情况对人员统筹安排，协调联动，满足医院现场运行需要。 （十四）在合同期内，如因政府政策变化（如税收、最低工资、社保调整等），医院不做服务费相应调整，供应商的报价应包含政策调整可能带来的成本增量部分。 （十五）本项目不组织现场踏勘，供应商根据自身需求可自行踏勘，因踏勘不足造成投标影响由供应商负责。 |
| 4 | ★ | 医院院感管理要求 | （一）建立完善的环境清洁质量管理体系和规章制度，明确岗位职责。基于医院的诊疗服务特点和环境污染的风险等级，建立健全保洁服务方案等质量管理文件、程序性文件和作业指导书，其中应包括医院感染预防与控制的基本要求。开展清洁消毒质量审核，并将结果及时报告至采购人。 （二）中标人应根据医院的特点，实行动态管理，及时调整清洁卫生策略与程序；最大限度满足医院日常工作及突发事件中的清洁/消毒需求（如传染病疫情期间、感染暴发的强化清洁与消毒）；建立内部质量监控体系，及时发现问题，及时整改。接受医院的监管，保持沟通顺畅、互通有无。 （三）中标人应根据医院环境感染危险度和环境卫生等级管理要求制定标准化操作规程（SOP）（应规定清洁与消毒的工作流程、清洁/消毒时间和频次、使用的清洁剂/消毒剂名称、配制浓度、作用时间等），并获得采购人的认可方可实施。 （四）中标人应为全体员工定期开展相关的法律法规、医院感染防控、业务技能和个人防护等方面的培训；实行新员工上岗前培训，考核合格方能上岗。相关的培训资料、师资教材、人员考试情况等应归档备查。保洁主管加强对保洁人员的指导，正确使用清洁工具和防护用品，保障清洁消毒工作达到院感要求。 （五）中标人应对员工实行人文关怀，开展上岗前和每年定期健康体检。建立健全劳动安全事故预防体系，按照医院要求制定职业暴露应急处理方案与措施，一旦发生职业暴露事故应及时报告，并采取必要的处置措施与健康跟踪。 （六）中标人提供保洁用的、医疗废物回收用的等各项消耗品，以及使用的消毒产品应符合相应法规要求，取得相应的资质证明文件，并符合医院感染控制的要求，并留档备查。 （七）保障医院的清洁工具集中处置，为医院清洁工具集中处置提供清洁设施设备，清洁工具的数量、复用处理设备应满足病区和科室规模需要及院感要求。不同区域使用相对应的清洁/消毒工具，按要求对集中存放的清洁/消毒用具用颜色、字标等方式进行严格的分类摆放，以防止交叉感染。可重复使用的清洁用具（如抹布、地巾等）进行复用处置；对塑料类洁具（如水桶、拖把柄等）可采用含氯消毒剂或其它适宜消毒剂进行擦拭或浸泡消毒。清洁工具使用后应及时清洁与消毒，干燥保存。 （八）按照国家相关法律法规及医院院感制度规定做好院内清洁消毒及专项保洁计划，做到保洁全覆盖；卫生间清洁、干燥、无异味。环境物体表面清洁消毒达到环境卫生学检测要求。做好各项清洁消毒记录。投标人提供的服务应达到国家卫生城市对医院卫生保洁、感染控制的考核标准，达到卫生健康委员会《三级综合医院评审标准实施细则》中对医院感染管理和环境管理的要求。 （九）医疗废物、医疗废液，做好集中分类分拣与存放。按照医院感染控制有关规定，做好称重、记量、表格汇总、按月递交。做好暂存点及集中存放点的清洗、消毒等工作及记录。对医疗垃圾收集、贮存、处置办法、转运流程应符合国家《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求。 （十）突发公共卫生事件期间特殊要求按照医院院感标准执行。 |
| 5 | ★ | 具体服务要求 | （一）医院清洁消毒及临床支持服务整体服务要求 1、人员素质要求 1.1投标人对服务人员进行岗前、礼仪及工作技能培训，定期进行职业化培训和考核，感染知识培训及学习基本的操作规程。服务人员100%经过岗前培训合格才能上岗。 1.2遵守医院服务标准和要求，着装整洁，仪表端正，挂牌上岗，礼貌用语，微笑服务，规范操作。严禁大声喧哗、嬉闹闲聊、收受患者及家属物品、私自买卖医院物品等。 1.3项目经理需长期驻点采购人院区，更换必须经采购人后勤部门负责人同意。 1.4项目调度人员需有医院运送服务管理工作经验并且能熟练使用电脑、对讲机等。 2、人员岗位配置表及配置要求：根据本项目服务面积和工作量测算的人数需求不少于163人，除非采购人书面同意减少服务人数，供应商需提供岗位配置表，岗位人数可根据实际情况调整，供应商必须保证服务人员的工资收入不低于德阳市政府当年最低工资标准的要求。 2.1人员岗位配置表（可根据实际情况进行调整） 岗位类别; 岗位; 拟配置人数; 人员要求; 备注. 管理人员; 项目管理; 2; 年龄30-55岁，具有三级医院物业管理项目三年以上管理经验。（提供业主单位盖章管理经验证明材料）; 管理岗人员须在本项目驻点工作，如需更换须经采购人书面同意. 环境服务类（保洁、消杀、绿化）; 清洁工、医辅/护工; 79; 1、身体健康（入院服务时须提供健康体检证明）、无犯罪前科，100%经过岗前或在岗培训，科室内部培训考试，能独立上岗。 2、因部分事务涉及到高处作业，至少有1人具有应急管理部门颁发的高处作业特种作业操作证。（中标后签订合同前提供身份证及证书复印件） 3、人员年龄：男性60岁以下、女性55岁以下的不得低于32人。. 特殊科室辅助类; 医辅/护工; 14; 1、手术室6人（年龄45岁以下）、内镜中心2人（洗镜）、儿科1人（60岁以下，中学及以上文化程度）、ICU5人（60岁以下，小学及以上文化程度）、身体健康（入院服务时须提供健康体检证明）、无犯罪前科，100%经过岗前或在岗培训。. 中央运送类; 氧工、搬运工（勤杂工）; 4; 身体健康（入院服务时须提供健康体检证明）、无犯罪前科，初中以上文化，100%经过岗前或在岗培训，科室内部培训考试，能独立上岗。. 担架工; 6; 1、身体健康（入院服务时须提供健康体 检证明）、无犯罪前科，初中以上文化，100%经过岗前或在岗培训，科室内部培训考试，能独立上岗，人员年龄，男性60岁以下、女性55岁以下的不得低于3人。 2、运送人员必须熟悉智能手机及系统操作。. 病人运送、陪检; 10. 药品运送、即时运送; 4. 调度员; 1; 1、身体健康（入院服务时须提供健康体检证明）、无犯罪前科，大专及以上文化，100%经过岗前或在岗培训，科室内部培训考试，能独立上岗. 2、人员年龄，男性50岁以下、女性 40岁以下。 3、调度人员必须熟悉智能手机及系统操作、电脑操作熟练。. 综合维修类; 水、电、木工等; 6; 1、会正确操作信息系统移动终端，水电工具备水电各项专业综合技能的基础知识，熟悉各类设备运行工况。 2、限男性，60岁以下。 3、电工必须持有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业； 准操项目：低压电工作业或高压电工作业），其中至少3名为高压电工作业。（中标后签订合同前提供身份证及证书复印件） 4、参与水电班组全面排班（有夜班）。 5、综合维修人员具备有效期内《特种作业操作证》（焊接与热切割作业证）。（中标后签订合同前提供至少1人身份证及证书复印件）. 专项值守类; 消控室; 6; 1、身体健康（入院服务时须提供健康体检证明）、无犯罪前科，初中以上文化，100%经过岗前或在岗培训，科室内部培训考试，能独立上岗。 2、人员年龄：男性60岁以下、女性55岁以下。 3、消防控制室岗位的人员还须具有四级（中级）或以上消防设施操作员职业资格证。. 门卫; 7; 身体健康（入院服务时须提供健康体检证明）、无犯罪前科，100%经过岗前或在岗培训，科室内部培训考试，能独立上岗。. 司驾类; 急救车司机; 8; 1、人员年龄：男性60岁以下。 2、无犯罪记录，品行端正。 3、须持有C1及以上汽车驾驶证，3年及以上汽车驾驶工作经验或3年及以上120救护车驾驶经验，具备与驾驶工作相符合的身体条件。. 锅炉/氧站运行类; 司炉工、液氧站管理员; 2; 1、身体健康（入院服务时须提供健康体检证明）、无犯罪前科，100%经过岗前或在岗培训。 2、人员年龄，男性55岁以下. 医疗废物 转运; 医疗废物暂存间管理、污水站管理、及医疗废物全院收运; 3; 身体健康（入院服务时须提供健康体检证明）、无犯罪前科，100%经过岗前或在岗培训，（人员年龄，男性60岁以下、女性55岁以下的比例均不得低于90%。）管理岗位（1人），需50岁以下，高中/中专以上文化程度。. 布类洗涤收送 （洗消一体中心）; 洗浆房工人; 8; 身体健康（入院服务时须提供健康体检证明）、无犯罪前科，100%经过岗前或在岗培训，科室内部培训考试，能独立上岗。. 消毒供应室工人; 3; 1、身体健康（入院服务时须提供健康体检证明）、无犯罪前科，100%经过岗前或在岗培训，科室内部培训考试，能独立上岗。 2、人员年龄：男性60岁以下、女性55岁以下。. 合计; 163. 注：每月标准工作人力数应不低于163人力数(包含163人力数)。本表是根据采购人需求测算，仅作为参考，实际配置以采购人实际情况配置为准。 2.2采购人有权根据实际情况调整服务人员人数(如采购人科室变动等原因)，以采购人书面告知为准，中标人无条件响应。 2.3人员要求：（1）中标人整体接收院方物业项目后，要确保过渡期人员稳定和工作的正常开展；（2）中标人可根据公司自身管理要求逐步调整优化人员结构，尽量保持人员年龄适合岗位需求；（3）无男女比例要求，身体健康。（4）本项目定员定岗定编固定员工，所有人员均为全职不得兼职。（中标后签订采购合同时需提供过渡期工作开展方案） 2.4供应商派往承担本项目的服务人员，中标后签订采购合同时须向采购人出具承担本项目管理人员的劳动合同、有效身份证、社保证明，否则视为提供虚假材料，中标无效。（提供承诺函，格式自拟） 2.5员工上岗率需达100%，员工上岗前须技能培训。 2.6派驻医院的项目经理具有协调和沟通能力。 3、管理要求 3.1中标人须具有相关的标准化操作程序、完善的人员培训体系和安全质量控制体系，并能严格按照实施，由专人负责检查监督并记录，确保项目安全、高效、有序进行。 3.2中标人对医院内发生的一般突发性事件及突发卫生应急工作有相应的应对措施。 3.3中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料，并保证资料的客观性、准确性、及时性、完整性。因相应资料客观性、准确性、及时性、完整性等原因受到上级部门处罚由中标人自行负责。 3.4生活垃圾和医疗废弃物分类装运、专人收运、交接登记清楚，每天清运两次到院内指定地点，每月统计上报。 3.5外环境做到无纸屑、塑料袋、枯枝、死树、烂叶等。 3.6各类宣传展板、标识等定期清理与维护。 3.7轮椅、平车等病人陪检运送工具、特殊标本转运箱（恒温箱等）和药品运送密封箱定期清洁消毒维护。 4、考核要求： 4.1符合《医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准》（WS/T512-2025）和《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准》（WS/T508-2025）等规范标准。 4.2达到卫生健康委员会等行政管理部门和医院监管部门卫生清洁、感染管理等相关要求。 4.3达到采购人服务质量考核标准的总体要求（考核结果与合同款项支付挂钩）。 （二）全院环境清洁消毒内容及要求 1、服务要求 1.1.基本管理要求 1.1.1.中标人应建立针对本项目全院环境消毒的管理体系。 1.1.2.中标人应确定符合要求的专人作为现场环境清洁消毒的主管，负责全院环境清洁消毒的专项管理。 1.1.3.中标人应按照专项管理的要求和岗位配置要求建立完善的“全院环境消毒的管理”组织架构。 1.1.4.中标人应充分结合医疗机构的特殊性，按照《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准》（WS/T512-2025）等院感控制要求，制定病区环境清洁消毒的标准及流程方案和全院公共区域的环境维护及消毒服务的标准及流程方案，并严格执行。 1.1.5.中标人应完全配合采购人院感控制的工作，严格按照上述要求、标准及流程方案制定员工考核措施，定期对员工进行考核。同时接受采购人主管部门的监管和考核。 1.2.楼内卫生要求 1.2.1.地面、墙面、踢脚线：无废杂物、纸屑，及时清理。 1.2.2.内外玻璃窗(内外玻璃、窗框、窗帘、窗台、窗纱)：明净、光洁、无积尘、污迹、斑点。 1.2.3.各种设施(如标识牌、灯具、信箱、消防拴箱、消防排烟口、开关插座、污物箱、警铃、安全指示灯、各种标牌站牌等)：外表清洁干净。 1.2.4.天花板：无积灰、无蜘蛛网。 1.2.5.楼梯(所管区域内的内外楼梯、台阶及通道内阳台、外平台)：无灰尘，无杂物。 1.2.6.扶手、栏杆；光洁，无积尘。 1.2.7.门(各卫生区域内的门)：干净，及时清理灰尘、污迹。 1.2.8.病区床单元设施(如设备带、病床、座椅等)表面无灰尘，污迹。 1.2.9.卫生间卫生设施(如马桶、便池、洗面池、尿斗)清洁无异味。 1.3.楼外卫生要求 1.3.1.所管区域道路地面干净，无垃圾，无杂物、果壳、烟头、纸屑、污迹、痰迹等，无脏物，无积水。 1.3.2.路两边花草盆：无垃圾、脏杂物；道路、广场清洁。 1.4.厕所卫生要求 1.4.1.各种洁具功能良好，设施齐全；如有损坏及时报修。 1.4.2.马桶、尿斗、便池、面盆：无污垢，无尿垢，清洁无异味；隔断：无灰尘、无乱涂乱画、无污垢。 1.4.3.镜台和台面：无水锈、无污渍、明亮。 1.4.4.地面：无垃圾、无水锈、无污渍、干燥防滑。 1.4.5.墙面及门：无灰尘、无污渍。 1.4.6.垃圾篓、污物箱等：无垃圾满溢现象(污物不超过三分之二)、无污渍，表面清洁、保持完好。 1.5.特殊场所工作要求 1.5.1.门诊保洁人员应在正常上班之前做好诊室、诊台、窗台、诊床、地面、水池等卫生清扫工作。 1.5.2.各公共厕所要求每两小时清洁打扫一次。 1.5.3.各科室保洁人员要服从护士长或科室负责人统筹安排，按各科室特殊要求及操作规程实施保洁操作。 1.5.4.手术室、ICU、血透室、检验科等高危科室工作人员要进行无菌观念和隔离知识的培训，除做好常规保洁外，要做好物品消毒、自身消毒隔离和自我保护工作。 1.5.4.1.手术室工作要求 1.5.4.1.1.每日首台手术前1小时完成手术间全面清洁。 1.5.4.1.2.每台手术后：地面湿式清洁、非无菌设备表面擦拭、污物桶更换清洁、污物转运至医疗废物暂存间。 1.5.4.1.3.随时巡视手术间，清理地面血迹、液体污渍。 1.5.4.1.4.每日手术结束：手术结束后30分钟内完成终末消毒、墙面、地面、物表的清洁消毒、回收间污物容器终末消毒。 1.5.4.1.5.专项清洁：感染手术（如乙肝、结核）后清洁、每周手术室大卫生（其中包括所有手术间墙面、吊顶、无影灯、洗手池、走廊纱窗、污水处置间、辅助用房、3楼就餐区冰箱、微波炉、更衣室柜子和所有鞋柜等）。 1.5.4.1.6.医疗废物管理：分类收集锐器/感染性废物（不超过容器3/4满）、贴标签、封口后转运至暂存点。 1.5.4.1.7.环境管理:清洁工具分区使用、消毒液现配现用，每日检测浓度并记录。 1.5.4.1.8.转运规范:使用专用转运车运送垃圾，车体每日消毒、登记。交接时与后勤人员双签字，记录重量及类别。 1.5.4.1.9.感染控制:发现血迹/体液污染立即启动应急消毒程序、每月配合院感科进行物表采样。 1.5.4.1.10.每日上下午各一次进行三楼办公区、就餐区和更衣室、卫生间的卫生，餐余垃圾及时清运。 1.5.4.1.11.把好三楼门关，随时关门，保持鞋关物品清洁，准备洗手衣服、发放衣服、帽子及清洗消毒手术拖鞋、指导医生规范放置物品； 1.5.4.1.12.每天7:00上班，7:40之前打扫完手术间及辅助用房的清洁卫生，协助进行接首台病人入手术室。 1.5.4.2.消毒供应室工作要求 1.5.4.2.1.每日上、下午各1次清洁办公区、工作区、休息区及卫生间等区域的地面及台面卫生，及时清运生活垃圾与餐余垃圾。 1.5.4.2.2.每周完成大卫生清洁，覆盖墙面、吊顶、通风口、设备外部、储物柜、鞋柜等所有区域； 1.5.4.2.3.严格执行各功能区域清洁消毒流程，每天上午8:00前使用消洗灵清洁各区域，保障去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区等环境符合院感标准，下午17:30后所有工作结束后，完成终末清洁消毒方可离岗，按分区（去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区）要求使用清洁工具。 1.5.4.2.4.每日及时清洁及消毒回收箱。 1.5.4.2.5.每天上午、下午根据科室需求按时清理医疗废物。 1.5.4.2.6.保持更衣区、鞋区物品整洁有序，规范清洗消毒供应中心各区域拖鞋。 1.5.4.2.7.严格执行“随手关门”制度，维护各功能区封闭管理。 1.5.4.2.8.保持工作区域整洁有序，服从科室管理安排，协同完成各项清洁保障及临时安排任务。 1.5.4.3.重症医学科（ICU）工作要求 1.5.4.3.1.主要负责病区及公共责任区的清洁卫生，经常巡视保持清洁。 1.5.4.3.2.负责病区地面、天花板、门窗、床头、桌椅、厕所、清洁间、洗手池及治疗车、治疗柜、病人物品柜、家电的清洁消毒工作，并保持整洁。 1.5.4.3.3.保持污物桶及垃圾桶外表清洁。 1.5.4.3.4.每日拖地至少两次（湿式清扫），每日两次擦拭病区门及把手。每日清扫病房外公区。 1.5.4.3.5.按时收集生活垃圾、玻璃瓶、塑料瓶，医疗垃圾及生活垃圾，医疗垃圾捆扎符合要求，送到医疗废物暂存间，做好登记。 1.5.4.3.6.协助总务护士做好清洁用品拖把、洗衣粉、清洁剂、垃圾袋等领取。 1.5.4.4.肾脏内科、血透室工作要求 1.5.4.4.1.根据科室管理要求，负责全部区域环境及设备设施表面清洁消毒，维护透析区域的环境整洁，配合医护人员做好院感控制工作。 1.5.4.4.2.负责生活垃圾、医疗废物收集及规范处理，避免交叉污染。 1.5.4.4.3.负责全部区域环境的清洁卫生；上下机时段完成地面及病床单元更换及整理、环境物表卫生。 1.5.4.4.4.负责血液透析中心物资领取，取药，标本运送，搬运透析耗材等。 1.5.4.4.5.接送住院患者往返病房或指定区域。 1.5.4.4.6.环境与物资管理：定期清点透析中心的日常物资（如一次性手套、消毒用品），及时补充短缺物品。 1.5.4.5.检验科工作要求 1.5.4.5.1.根据科室管理要求，负责全部区域环境清洁卫生及物表清洁消毒，配合医护人员做好院感控制工作。 1.5.4.5.2.负责部分样本的签收。 1.5.4.5.3.负责对医学检验科所有废弃样本的分类打包及处置。 1.5.4.5.4.负责生活垃圾、其他医疗废物的收集及处置。 1.5.4.5.5.负责物资库房物资领取，并根据医务人员的需求，协助领取所需物资。 1.5.4.5.6.完成科室安排的其他临时性工作。 1.5.4.6.内镜中心工作要求 1.5.4.6.1.根据科室管理要求，负责全部区域环境及设备设施表面清洁、消毒，配合医护人员做好院感控制工作。 1.5.4.6.2.负责生活垃圾、医疗废物的收集及转运。 1.5.4.6.3.负责标本的送检及科室安排的其他临时性工作。 1.5.4.6.4.及时补充诊疗过程中消耗的清洁用品和医疗耗材，根据医务人员的需求，协助领取所需物资。 1.5.4.6.5.随时巡视检查间，清理地面血迹、液体污渍。 1.5.4.7.病理科工作要求 1.5.4.7.1.接收标本（常规、细胞学、液基、HPV、胃功能、冰冻、体检）并核对信息登记。 1.5.4.7.2.所有申请单及样本的录入工作（常规、细胞学、液基、HPV、胃功能、冰冻、体检）。 1.5.4.7.3.发放报告并登记，记费、划价，与临床科室沟通协调记费工作。写消毒记录（包括紫外线、消毒剂），窗口接待（包括病人咨询、冰冻送达）并及时通知当班医生。 1.5.4.7.4.接诊患者及接听来电，了解需求及时处理或分流至不同岗位处理。 1.5.4.7.5.临床所需耗材的编号、发放及统计工作。 1.5.4.7.6.每天7:20左右到科室，提前预热设备到工作时间能正常使用，从脱水机取出组织块放到包埋机提前浸泡，以免上班时间无法包埋，修蜡块并协助捞片，协助技术员更换试剂。 1.5.4.7.7.协助病理技术完成细胞学的前期工作（编号、离心、统计等）。 1.5.4.7.8.协助取材医生取材（协助标本排序、盖盖、清点组织块数），收集病理医疗垃圾并记录，交接医疗废物及废液并记录，取材完毕后清点组织块数并将组织块上脱水机。 1.5.4.7.9.协助冰冻签收、登记等工作。 1.5.4.7.10.蜡块、玻片及病理申请单资料每日整理归档，将申请单装订成册，定期清理过期蜡块及玻片。 1.5.4.7.11.会诊患者接待。 1.5.4.7.12.打扫科室及公用区域（科室外上下楼梯）所有的清洁卫生，领取科室所有物资，下午17:30左右清理完毕下班，周末值班。 1.6.服务人员基本要求 1.6.1.按规定统一着工作装，着装整洁。 1.6.2.工作中不准擅离岗位，不准嬉笑打闹，不准看书报杂志，不准吃东西、睡觉或做其他与工作无关的事。 1.6.3.做到文明礼貌、讲礼节，不在大楼内乱串和高声喧哗。 1.6.4.讲究礼节礼貌，遇有人问事，应热情回答，不得态度冷漠，语言不文明，更不得发生争吵和肢体冲突。 1.6.5.不得随地吐痰，乱扔纸屑和乱写乱画，物品摆放有序。 1.6.6.岗位操作时应使用“您好，请，对不起，不客气，谢谢”等礼貌用语。 1.6.7.完成好医院临时交办的其他任务。 2、服务工作要求及质量标准 2.1.公共区域清洁工作要求及质量标准 医院建筑物外部的公共地面在每天17：30前全面清扫2次，其余时间作巡回保洁；每月用高压清洗机对全院公共地面进行清洗1次。 2.1.1.负责全院公共区域环境（除病区外医院所有区域）维护及消毒工作，所有消毒工作按照《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准》（WS/T512-2025）及医院感染管理部要求执行。 2.1.2.负责院区内生活垃圾转运、暂存，负责院内各类生活垃圾暂存点的管理，负责垃圾站清洁消毒。 2.1.3.中标人需对服务的设施（PVC、风口、玻璃、不锈钢、墙面、灯具等）进行数据统计和分类后制定周/月/季度/年度清洁保养计划，并负责按计划实施。 2.1.4.地面清洗：门诊大厅、户外连廊每天一次机器洗地，住院楼、医技楼、综合楼不少于每周两次机器洗地，其余区域每周至少一次机器洗地，以保持地面清洁无污渍。中标人须根据地面清洁情况增加洗地次数。院内地面和主要道路应在工作日上午8:00前完成清扫，达到地面清洁无杂物，并及时清扫地面积水、垃圾、烟头，保持干净整洁。 2.1.5.PVC地板打蜡：室内病房至少一年一次彻底打蜡，病区走廊等公共区域至少每半年进行一次彻底打蜡，根据PVC地板使用情况，增加部分科室打蜡次数。每月一次进行抛光保养。 2.1.6.花岗石和大理石结晶：室内房间以每半年一次的频率进行地面结晶维护；对门急诊大厅、住院楼、医技楼等医疗区域，以每周1次的频率进行地面结晶维护。 2.1.7.不锈钢清洁：对所有电梯门、门框、轿厢、槽口以一周一次的频率进行清洁维护保养。 2.1.8.内外玻璃及纱窗清洁：所有房间以一个季度一次的频率进行清洁维护保养；门急诊、户外连廊及住院楼大厅等每周一次进行清洁维护保养。（不含外墙清洗） 2.1.9.灯具风口：室内通道房间灯具风口空调表面、管道、墙面天花板以每季度一次的频率进行环境维护；中央空调出风口表面、分体空调表面卫生每月擦拭一次；对所有大厅，梯步灯以及公共卫生间以每周一次的频率进行环境维护。 2.1.10.对院区内雨棚一月一次进行环境维护；对医院所有地垫进行一周一次的彻底清洗干燥；对院内各处楼顶平台每月一次例行清洁。 2.1.11.完成医院临时性的环境维护保障工作。 2.2.建筑物内部公共地域物体清洁工作要求 2.2.1.地面、走廊、楼梯、墙壁(可控区域内)清洁，每日清洁及保洁，其余时间巡回保洁。 2.2.2.天花板、墙壁、高空飘台每月集中清洁1次。 2.2.3.各类门、窗、内外玻璃、标识每天清洁1次。 2.2.4.各类台、椅、凳每天清抹及消毒2次。 2.2.5.洗手盆清理、消毒2次/天。 2.2.6.公共地域的垃圾箱每天清理及消毒1次；地面有血、污渍的即时清洗及消毒。 2.2.7.公共区域的卫生间每天全面清洁、清理、消毒2次，其余时间进行巡回保洁，保持卫生间清洁、干燥、无异味。 2.2.8.各类物体按规范进行消毒。 2.2.9.为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分，放置位置统一。 2.2.10.工作时间为每天6：30至17：30。 2.3.建筑物内部公共地域物体工作质量标准 2.3.1.地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短，无明显垃圾、污垢、青苔。 2.3.2.墙壁：3米以下手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理。 2.3.3.大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理。 2.3.4.楼梯：保持干净，垃圾、水迹停留时间短，无明显垃圾、污垢、青苔。 2.3.5.栏杆：保持干净、光亮，无水迹。 2.3.6.天花板：眼望无蛛网、无尘迹。 2.3.7.天台：保持干净，垃圾、水迹(雨天除外)停留时间短，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理。 2.3.8.门窗：保持干净，光亮，手摸无明显尘迹。 2.3.9.台、椅、柜：保持洁净，台、柜暗面无明显垃圾，按规范消毒。 2.3.10.附属设备及工具：空调、风扇等附设物表面手摸无明显尘迹。 2.3.11.垃圾箱：满即清倒，表面干净无明显污渍，按规范消毒。 2.3.12.洗手盆、污物池：无明显污垢、不堵塞，按规范消毒。 2.3.13.灯具：眼望无明显尘迹，操作安全。 2.3.14.标识：保持干净，无不当张贴物。 2.3.15.各类物体按规范进行消毒。 2.4.非临床科室用房清洁要求及质量标准 各类行政、办公、业务、休息室、会议室、接待室、科研教学室、资料室等非临床用房的清洁质量，在达到上述(建筑物内部公共区域物体清洁要求及质量标准)标准的基础上，须要达到下列要求和标准： 2.4.1.每天清洁为2次，每天例行的清洁的时间及周、月集中清洁时间为商定时间，清洁时间的执行以不影响医院公务为原则。除室外及垃圾箱内的垃圾外，室内文书、信函、纸条等物件(物体)在清理前须征得室内人员同意后进行。 2.4.2.非临床区域的卫生间每天全面清洁、清理、消毒不少于2次，其余时间进行巡回保洁。 2.4.3.人员在工作过程中要按规范保持良好礼仪、礼貌。 2.4.4.人员在工作过程中严格遵守医院的保密制度。 2.4.5.为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分，放置位置统一、规范。 2.4.6.工作时间为每天8：30至12：00；14：30至17：30。(轮班值班)。 2.5.临床科室用房清洁要求及质量标准 门诊、各住院病区、手术室、新生儿监护室等临床科室，以及检验、B超、药房等各类临床辅助科室的清洁质量，在达到上述(建筑物内部公共区域物体清洁要求及质量标准)标准的基础上，须要达到下列要求和标准： 2.5.1.每天全面清扫为2次，全面拖抹及消毒2次。其余时间作巡回保洁，按医务人员的要求及时消毒。 2.5.2.各类临床医务办公室、配药室、储存室、值班室、休息室、候诊室等半污染区室每天全面清洁及消毒2次，其余时间作巡回保洁，按医务人员的要求及时消毒。 2.5.3.各类临床病区、监护室、手术室、注射室、治疗室、诊室等污染区室每天全面清洁、消毒3次，其余时间作巡回保洁，按医务人员的要求及时清洁、消毒。 2.5.4.临床科室附设各类治疗车、器械、机械、消毒灯具及医疗设备及工具每天全面清洁、消毒为2次，其余时间按医务人员的要求进行清洁及消毒。 2.5.5.临床使用的医用毛巾、拖鞋、便盆等，按医务人员的要求及时清洗、按规范消毒。 2.5.6.临床区域内的台、椅、凳、病床、床头柜每天全面清抹及消毒2次，其余时间按医务人员的要求进行清洁及消毒。出院病床单元及时进行全面清洁、消毒。 2.5.7.临床区域的洗手盘、清洗治疗盘等每天全面清理、消毒2次。 2.5.8.临床区域的垃圾及时进行分类、院内集中收集，清倒后垃圾箱、垃圾篓须及时清洁、消毒。 2.5.9.临床区域的卫生间全面清洁、清理、消毒为每天3次，其余时间进行巡回保洁。 2.5.10.各类临床科室的清洁及消毒工作除要达到上述要求（上述2.5.1-2.5.9项内容）外，另需根据各科室的实际情况按医务人员的要求及安排(工作范围内)进行。 2.5.11.制定各临床科室每日清洁消毒计划，所有消毒工作按照《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理标准》（WS/T512-2025）及医院感染管理部要求执行。 2.5.12.对临床科室进行环境维护及消毒消杀时应按照流程规范操作，规范使用相关工具及消毒剂，不能因人为因素，造成医院墙面、地面损毁及材质的破坏。 2.5.13.为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分，放置位置统一、规范。 2.5.14.进入手术室、感染性疾病科、血透室等特殊区域进行作业时，应遵循相应科室管理要求，同时按照科室、病区管理人员的要求完成各项工作。 2.5.15.中标人应设立专职管理人员对清洁消毒工作进行管理和监督。 2.5.16.中标人为病区清洁消毒人员提供配置工具及防护用品。 2.5.17.工作时间为每天6：30至11：30；13：30至17：30,(中午轮班值班)每天下午下班后至晚上21：00住院部应留固定人员值班，晚上21：00后预留人员做电话应班(电话通知15分钟内到现场处置应急保洁工作)。 2.6.典型保洁区域服务标准（质量要求）及工作要求 2.6.1.洗手间 服务项目; 标准(质量要求); 程序; 频次. 地面; 无浮灰、水迹、杂物、鞋印及污迹; 1、将地面清扫干净。 2、用拖把拖净地面。 3、对污迹用毛刷蘸清洁剂刷洗。 4、用干拖把拖净地面。; 1、上、下午各一次清洁。 2、随脏随拖。. 墙壁瓷砖; 无灰尘、水迹、皂迹，瓷砖缝隙处洁白; 1、用蘸有清洁剂的抹布由上至下擦拭干净。 2、用抹布擦净。; 每天上午一次. 脸盆及台面; 无水迹、黄迹，洁净、光亮; 1、用蘸有清洁剂的抹布擦拭脸盆、台面。 2、用抹布擦干净。; 每天上、下午各一次. 镜面、镜框; 无灰尘、水迹、锈迹，镜面上无顽垢; 1、用内外玻璃刮刮净镜面上的水迹。 2、用抹布蘸矿物油擦拭镜框。 3、用清洁剂清除污迹。; 每天上午一次. 所有金属架、龙头、污物钩、软管、下水弯头、开关、扶手等; 光亮、无斑迹; 1、用抹布抹浮灰。 2、用抹布蘸清洁剂擦拭金属器。 3、用抹布擦净。; 每天上午一次. 垃圾桶; 光亮、无污迹、无水迹，周边无垃圾; 1、将垃圾袋取出，口扎紧丢入工作车垃圾桶内。 2、用清洁剂刷洗垃圾桶内外。 3、擦干、擦净。 4、更换干净垃圾袋。; 1、每天上、下午一次清洁。 2、随满随倒。. 门; 无浮灰、手印、斑迹; 用抹布擦净门面、框。; 每周一次. 灯及灯罩; 无灰尘; 用抹布擦净。; 每月一次. 空气; 无异味、空气清新; 酌情在洗手间内喷洒空气清新剂。; 必要时. 2.6.2.病房 服务项目; 标准(质量要求); 程序; 频次. 门、防火通道; 光亮，无浮灰、手印、斑迹; 用抹布擦净门面、框、把手。; 每周一次. 地面; 无灰尘、污迹、水迹，清洁、干净、无斑迹; 1、用湿拖把拖净(先扫后拖)。 2、用清洁剂清除污迹。 3、对黏附物如口香糖等污物，用刮刀去除。; 1、每天二次清洁。 2、随脏随拖。. 床头柜; 无灰尘、污迹、蟑螂，干净; 1、用抹布逐层擦拭。 2、对污迹处用清洁剂擦拭。 3、必要时喷除虫剂。; 每天一次. 床; 无灰尘、污迹、破损; 1、用抹布逐层擦拭至洁净。 2、对污迹处用清洁剂擦拭。; 每天一次. 椅子; 无灰尘、污迹、水迹、变形、破损，洁净、稳固、完好; 1、用抹布抹净。 2、用清洁剂去除污迹。 3、用干抹布抹净。; 每天一次. 喷淋、烟感器; 无蜘蛛网; 用抹布抹净。; 每月一次. 墙壁; 无灰尘、水迹、污迹，干净、明亮、无脱落; 1、用干抹布抹浮灰。 2、用抹布去除污迹。 3、用干净抹布抹净。; 1、每周一次清洁。 2、随脏随清。. 顶灯、罩; 无蜘蛛网; 用抹布抹净。; 每周一次. 开关、插座、空调调节器; 无灰尘、污迹，光亮、无破损; 1、抹布抹浮灰。 2、用抹布去除污迹。 3、用干净抹布抹净。; 每天一次. 窗户内外玻璃、窗框、窗台; 内外玻璃干净、明亮，无灰尘、污迹，窗框无破损，窗扣完好; 1、用涂水器蘸上清洁剂均匀涂于内外玻璃表面。 2、用刮水器刮除污水。 3、刮水器刮在内外玻璃上运行应是边框到对门边框。 4、每刮一回用抹布将刮水器擦干，再行下一回。 5、刮洗结束后，要用干净抹布将边框处水道擦去。; 每月一次. 垃圾桶; 光亮、无污迹、无水迹，周边无垃圾; 1、将垃圾袋取出，口扎紧丢入工作车垃圾桶内。 2、用清洁剂刷洗垃圾桶。 3、擦干、擦净。 4、更换干净垃圾袋。; 1、每天上、下午各一次清洁。 2、随满随倒。. 2.6.3.公共区域 服务项目; 标准(质量要求); 程序; 频次. 走廊; 清洁光亮，无尘、斑迹、油迹、污迹、烟头; 1、用尘推往返推尘。 2、将灰尘推至拐角用抹布抹掉。 3、更换干净推头。 4、在不影响人员进出的情况下对斑迹、油迹用洗地机抽洗。; 1、尘推：2小时1次，随脏随打扫。 2、洗地机：每半月1次。. 楼梯、栏杆; 干净，无灰尘、污迹; 用湿拖把拖净。; 每天一次. 候诊椅; 无灰尘、污迹、杂物、水迹，干净明亮; 1、抹布蘸清洁剂逐个抹净。 2、用干抹布抹净。; 每天二次. 大厅内外玻璃; 无灰尘、污迹，洁净明亮; 1、用干净抹布蘸清洁剂擦拭。 2、用干抹布擦拭至洁净明亮。; 每周一次. 2.7.日常保洁作业具体范围、要求标准及周期 管理范围; 具体范围; 保洁要求及标准; 保洁周期. 病房; 墙面、天花板; 做好清洁卫生，无蛛网，无积灰；; 每周一次. 灯具; 灯具、电器开关、插座及各种内容干净无积尘；; 每月一次. 地面; 地面无积水、痰迹、无明显渣屑，做好巡视保洁工作；; 湿拖每天不少于两次，并随时巡视保洁。. 门窗、窗台及桌、椅等家具; 门窗、窗台无积尘；桌、椅等家具无积尘；; 每天一次. 内外玻璃; 内外玻璃保持明亮，无污迹；; 每天清洁，每月循环。. 垃圾桶; 垃圾桶清洁，无污垢；; 每天二次，但盛装垃圾超过垃圾袋2/3处时须更换垃圾袋。. 风扇、空调、消毒机及其辅助设施; 表面无积尘，空调(含过滤网)、风扇定时清洗；; 每月一次. 病床、床头柜; 无尘、要求一桌一巾一消毒；; 每天一次. 床单元; 病员出院后，床单元终末消毒；. 设备带; 无污垢、无积尘；; 每天一次. 电视; 无积尘；; 每天一次. 卫生间; 蹲位、镜面清洁无污迹；天花板无蛛网；地面无烟头、污物、污水、纸屑；便池每周刷洗2次，无垢；无臭味；物品按规定摆放有序；; 每天二次清洁，并随时保洁。. 其它辅助设施; 无积尘；; 每天一次. 治疗室; 地面; 地面无积水、痰迹、无明显渣屑，做好巡视保洁工作；; 每天3次清洁，并随时保洁. 灯具; 电器、灯具、电器开关、插座、管道及各种内容干净无积尘；; 每月一次. 门窗、窗台; 门窗、窗台无积尘；; 每天一次. 墙面、天花板; 做好清洁卫生，无蛛网，无积灰；; 每半月一次. 内外玻璃; 内外玻璃保持明亮，巡视擦拭污迹；; 每天清洁，每月循环. 空调、风扇及其辅助设施; 表面无积尘，空调(含过滤网)、风扇定时清洗；; 每月一次. 医疗设备; 无积尘；在医护人员协助下进行；; 每周一次. 其它辅助设施; 无积尘；; 每周一次. 楼梯、过道、消防通道; 地面、楼梯梯步; 地面无积水、无明显渣屑，做好巡视保洁工作；; 每天湿拖不少于二次，随时保洁. 扶手、门窗、窗台; 无积尘；; 每天清洁一次. 墙面、天花板、地角线; 做好清洁卫生，无蛛网，无积灰；; 每半月一次. 风扇、灯具、指示牌; 风扇、灯具、电器开关、插座、管道及各种内容干净无积尘；; 每月一次. 消防栓; 消防栓每日擦拭，无积尘；. 其它辅助设施; 无积尘；; 每天一次. 门厅、 大厅; 门、门帘; 无水痕、手印、透亮；; 每天一次，门帘每周消毒一次. 地面保洁; 地面无积水、痰迹、无明显渣屑，做好巡视保洁工作；; 每天湿拖不少于二次，随时保洁. 大理石、花岗石地坪; 保持光亮；; 定期打腊、抛光. 墙面、天花板、地角线; 做好清洁卫生，无蛛网，无积灰；; 每周一次. 电器、灯具; 灯管，灯罩、电器(电风扇、空调)电器开关、插座及各种内容，管道、干净无积尘；; 每周一次. 其它辅助设施; 无积尘；; 每天一次. 办公室、 值班室; 地面; 地面无积水、痰迹、无明显渣屑，做好巡视保洁工作；; 每日消毒湿拖2次，随时保洁. 墙面; 做好清洁卫生，无蛛网，无积灰；; 每周一次. 洗手池; 无污迹；; 每天二次. 内外玻璃; 内外玻璃保持明亮，巡视擦拭污迹；; 每天一次，每月循环. 门窗、窗台; 门窗、窗台无积尘；; 每天一次. 电器、灯具; 电器、灯具、电器开关、插座、管道及各种内容干净无积尘；; 每周一次. 桌、椅; 桌面物品规范，整洁；椅无积尘；; 每天一次. 风扇、空调、消毒机及其辅助设施; 表面无积尘，空调(含过滤网)、风扇定时清洗；; 每月一次. 其它辅助设施; 无积尘；; 每周一次. 手术楼 (含儿科、ICU); 病房、治疗室、办公室、护士站、过道、门窗; 墙面无污迹，无尘，门窗清洁明亮，地面清洁，无纸屑，房间内桌衣柜清洁、整齐，无污物。医用垃圾和生活垃圾分类处置，病人污物及时处置。达到医院院感要求；; 随时巡视保洁. 限制区; 手术、盥洗间、麻醉科准备间及机器房、无菌物品存放间; 墙面及顶部无污迹、无尘、无卫生死角，门窗清洁明亮，地面清洁、无纸屑、无胶布痕迹、无血迹。房间内治疗车、器械台、手术床及床下、踏脚凳、输液架等清洁、无尘。医用垃圾分类处置及时交送，手术间术后清洁及时。达到医院院感要求；; 随时巡视保洁. 半限制区; ICU办公室、库房、布类器械准备间、ICU病房及治疗室、护士站及其过道、门窗等; 墙面无污迹、无尘、门窗清洁明亮，地面清洁、干燥、无纸屑，房间内桌、椅、柜清洁、整齐、无污物。医用垃圾和生活垃圾分类处置，病人污物及时处置，达到医院院感要求；; 随时巡视保洁. 非限制区; 手术楼周边区域、大厅、病员家属等候区域; 门窗清洁明亮，地面清洁、干燥、无纸屑、烟头等，垃圾及时倾倒，房间内桌、椅、柜清洁、整齐、无污物；; 随时巡视保洁. 电梯; 地面; 无尘、无污迹；; 地面湿拖二次，消毒一次，随时保洁. 轿箱门、显示器面板、按键; 无尘、无污迹；; 每天一次. 内壁; 电梯洁净达到光亮；; 每天擦拭一次,定期保养. 开水房; 锅炉; 无积尘；; 每天擦拭一次,定期保养. 地面; 地面无烟头、污物、污水、纸屑；; 随时保洁，每天定时清洗. 门窗、窗台; 门窗、窗台无积尘；; 每天一次. 墙面、天花板; 做好清洁卫生，无蛛网，无积灰；; 每月一次. 灯具、管道; 灯管，灯罩，开关及各种内容，管道干净无积尘；; 每周一次. 盥洗池; 无垢；无污迹；无异味；; 每天清洗两次，随时保洁. 卫生间、 污物间; 灯具; 灯管，灯罩，开关及各种内容，管道、干净无积尘；; 每周一次，每月循环. 墙面、天花板; 做好清洁卫生，无蛛网，无积灰；; 每月一次. 门窗、窗台; 门窗、窗台无积尘；; 每天一次. 地面; 地面无烟头、污物、污水、纸屑、干爽；; 每小时巡视. 便池; 无尿渍、水锈、污垢；; 每小时巡视. 洗手盆、台面、镜面; 干净无污渍；; 每小时巡视清洁. 废纸篓; 无爆满；; 每天两次集中清理,但盛装垃圾超过垃圾袋2/3处时，更换垃圾袋。. 卫生洁具; 拖帕分色、分区域使用，用完后分池清洗，悬挂晾干；病房一床一帕配备够，用完后，按规定程序清洗消毒；; 随时保持备用. 地垫; 无积尘；; 每天清洁二次，每周清洗一次. 清洁池; 无垢、无污迹；; 每天清洗，随时保洁. 诊断室、 观察室; 房间; 房间干净，整洁；; 随时保持清洁. 诊台及室内设施; 整齐、干净；; 随时保持清洁. 垫布; 清洁，整齐；; 随时保持清洁. 外环境; 地面; 地面无污物、无积水、巡视保洁；; 每天清扫二次，每周冲洗一次，随时保洁. 垃圾桶周边; 无垃圾、污迹；; 每天二次. 垃圾桶; 无垃圾、积水、污迹、无异味；; 每天擦拭二次. 辅助设施(花台、长椅等); 无积尘、无积水；; 每天擦拭一次，随时保洁. 宣传栏、指示牌、标牌; 无积尘；; 每天擦拭一次，随时保洁. IC卡电话; 无积尘；; 每天擦拭一次，随时保洁. 消防栓; 无积尘；; 每天擦拭一次，随时保洁. 暗沟; 无泥沙沉淀；; 每年清掏一次. 门前花岗石立面清洁; 无灰尘、污迹、水痕；; 每天一次. 灯箱、灯具; 无积尘，无蛛网；; 每周二次清洁，随时保洁. 其它辅助设施; 无积尘；; 每天一次. 公共场所; 地面; 地面无积水，无纸屑，无烟头；; 每小时巡视保洁. 便池; 无积垢、无异味、无水锈；; 每小时巡视保洁. 洗手盆、台面、镜面; 干净无污渍；; 每小时巡视保洁. 墙面; 无蛛网，无积尘；; 每周二次清洁，随时保洁. 消毒; 公共椅消毒; 达到国家法规及医院院感要求; 每周一次. 卫生间消毒; 每周一次. 垃圾容器消毒; 每周两次. 痰桶及痰盂消毒; 每日一次. 病房设施消毒; 不定时. 楼道死角消毒; 每周一次. 病疫期消毒; 不定时. 新生儿科暖箱、蓝光箱消毒、过滤膜更换; 不定时. 新生儿科、手术室拖鞋的清洗、消毒; 每天不定时. 空调内机过滤网擦拭、消毒; 每周一次. 保洁用品的消毒和清洗; 每天不定时. 个人手卫生消毒; 每天不定时. 感染病区保洁; 每天不定时. 2.8.PVC(含树脂地板)地板打蜡要求及验收标准 院区室内约5.8万平方米区域均采用PVC地板胶，要做好日常维护工作。 2.8.1.PVC地板打蜡要求 2.8.1.1.勘察现场安排从里到外清洗PVC地板。 2.8.1.2.先用多功能清洗机、稀释专业清洁剂注入机器内进行清洗。 2.8.1.3.清洗从轻污到重污或局部的重点清洗，后全面清洗。 2.8.1.4.用吸水机在洗后的PVC地板上将污水全面吸干净。 2.8.1.5.再用多功能清洗机清水清洗一次地板，操作时，清洗机向后行走以保证每操作行有一部分重叠。 2.8.1.6.在清洗PVC地板的同时，用吸水机吸净已洗完的地板。 2.8.1.7.让地板完全干透10到20分钟，技术员要看地面材质的情况决定蜡的层数。 2.8.1.8.用抹蜡器将液体蜡均匀涂在地面。 2.8.1.9.结合蜡拖拖均。待蜡干后，再上一次蜡，涂抹时要反抹、正抹、横抹、竖抹相结合。 2.8.1.10.防静电地板打蜡使表面光亮，形成保护薄膜达到防尘、防静电的效果，上述程序完成后，半小时内不能践踏。 2.8.2.PVC地板服务质量要求 打蜡验收内容; 服务质量要求. PVC地板打蜡两底两面; PVC地板打蜡后，整体地板表面均被蜡水覆盖，无地板实质材质裸露在外。. PVC地板打蜡后表面光泽度; PVC地板打蜡后，地板表面均为蜡水光泽度，能直观的折射灯光倒影以及彩色物体倒影。. PVC地板打蜡后，地板上无明显的污迹(PVC地板损坏、烟头烫伤以及药水腐蚀除外)。; PVC地板打蜡后，地板表面应清洗干净，无胶状固体及杂物等。. PVC地板打蜡后表面平整，属于透明状态。; PVC地板打蜡后整体属于透明状态，不属于其他颜色及不透明。. 2.9.消毒物品要求（供应商须单独提供针对以下2.9.1-2.9.6项的承诺函原件，格式自拟） 2.9.1.使用的清洁剂、消毒剂必需是正规工厂（工厂营业执照、生产许可证等证照齐全）所生产的合格产品(注明品牌、产地、规格、价格)，其产品质量必须达到国家有关质量和环保标准。 2.9.2.严禁使用含强酸、强碱的清洁剂。 2.9.3.严禁使用易燃、闪点低的清洁剂，如天那水、汽油等。 2.9.4.所使用的蜡水必须具有高防滑性，耐磨，适合机洗地面。 2.9.5.不能使用会造成物品损坏，设备设施腐蚀、变色、变形的清洁剂。 2.9.6.任何使用清洁剂造成的物品损坏，设备设施腐蚀、变色、变形等问题，均由中标人承担全部责任。 2.10.消毒及医疗垃圾管理规范 2.10.1.保洁人员因工作需要需在传染隔离病区工作时应严格区分清洁区、潜在污染区和污染区，进出各室间必须遵循相关管理规范。 2.10.1.1.进入传染病区：洗手→戴圆帽、口罩→穿工作服→穿隔离衣(如接触患者及其血液、体液、分泌物、排泄物等物质时应戴手套)。 2.10.1.2.离开传染病区：脱手套后七步法洗手→脱下隔离衣、脱口罩、帽→七步法洗手。 2.10.1.3.如遇收治急性传染性疾病如非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、甲型H1N1和其他突发的传染性极强的传染病患者时，其防护措施及消毒隔离方法按卫生部指南执行。 2.10.1.4.进出耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、其他多重耐药菌或耐万古霉素肠球菌(VRE)患者隔离病房时应严格执行手卫生制度和标准预防措施。 2.10.2.保洁人员在对环境做清洁消毒时必须分区域进行，应遵循医院和科室相关管理规范，其清洁用具要严格区分，固定放置，不得交叉使用。应使用正确清洁、消毒的程序和方法：由清洁区→潜在污染区→污染区的程序操作，不能逆行。 2.10.2.1.行政职能办公区域清洁消毒规范 2.10.2.1.1.保洁工作必须由专人负责，所有洁具必须专用(保洁人员及洁具严禁与病区共用)，每次使用后的洁具均应用500mg/L含氯消毒液浸泡消毒30分钟后再清水清洗干净，晾干备用。 2.10.2.1.2.地面采用湿式清扫，每日用清水或清洁剂拖地1～2次；每周两次(周一、周四)用500mg/L含氯消毒液拖地1～2次。 2.10.2.1.3.室内各类用品表面(如桌、椅、柜、榄等)每日用清洁的湿抹布擦拭1～2次；每周两次(周一、周四)用500mg/L含氯消毒液擦拭1～2次。 2.10.2.1.4.洗手池、水龙头、卫生间、便池等物表每日洁净水擦抹刷洗1～2次，保持清洁；每周两次(周一、周四)用500mg/L含氯消毒液擦拭1～2次。门窗每周洁净水擦抹刷洗1次，保持洁净。 2.10.2.2.医务人员生活区域清洁消毒规范 2.10.2.2.1.门诊部、住院部的医务人员生活区域(即患者不应进入的区域：包括医务人员值班室、卫生间、男女更衣室、浴室以及储物间、配餐间等)的清洁消毒参照行政职能办公区域清洁消毒规范。 2.10.2.3.传染病区清洁消毒规范 2.10.2.3.1.污染的被服：置于专用袋中，密闭定点存放，存放车辆洁污分开，每日清洗消毒。 2.10.2.3.2.门把手、水龙头、门窗、洗手池、卫生间、便池等物表，容易受到污染。通常情况下，每天两次用2000mg/L含氯消毒液擦抹刷洗处理，保持清洁。必须分别使用抹布进行擦拭。 2.10.2.3.3.病区床单位、地面等：每天两次用2000mg/L有效氯消毒液擦拭消毒，分别用消毒液浸泡毛巾和拖把，对床单位采取一床一巾、一柜一巾湿扫法；病区地面采用湿拖，遇有血迹、污迹及时消毒清洁处理。 2.10.2.3.4.病房便器：用毕倒掉粪尿，有污垢时用清洁剂去污，清水冲净后浸泡于2000mg/L含氯消毒液30分钟，取出冲洗干净干燥备用。 2.10.2.3.5.病人痰杯(盂)：个人专用非一次性痰杯：根据痰量及时更换，用后洗净，用2000mg/L有效氯的消毒液浸泡30分钟，取出冲洗干净，干燥保存备用。一次性痰杯用后按感染性废物回收集中处置。 2.10.2.3.6.使用后的抹布、拖把：用2000mg/L有效氯消毒液中浸泡30分钟，再用清水清洗干净，然后用500mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟再清洗干净，晾干备用。 2.10.2.3.7.病房终末消毒：将被套除掉放置在专门收集污被服的车中，床褥用床单位臭氧消毒机消毒30分钟，用2000mg/L有效氯溶液擦拭病床、床旁桌、椅、地面等物表。 2.10.2.3.8.紫外线灯照射空气消毒:每日常规对污物处理间、污物暂存间进行空气消毒，消毒时间为2小时；紫外线灯管必须保持清洁。 2.10.2.4.门诊、医技科室及其他科室清洁消毒规范 2.10.2.4.1.普通门诊物表及环境的消毒方法参照传染病房物表及环境消毒方法，消毒浓度采用500mg/L含氯消毒液，抹布及拖把等洁具的消毒浓度采用500mg/L含氯消毒液浸泡消毒。 2.10.2.4.2.传染病门诊如肝炎门诊、肠道门诊和肺科门诊消毒方法及浓度同传染病区。 2.10.2.4.3.检验科各区域台面、地面等物表每日用500mg/L含氯消毒液湿式消毒两次，污染区内遇传染性标本或培养物外溅或器皿打破、洒落于表面时应立即用2000mg/L的含氯消毒液消毒。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当在交医疗废物集中处置单位处置前就地消毒。 2.10.2.4.4.治疗室、注射室等工作区域的洁具必须专用，清洁消毒方法应遵照科室相关的消毒隔离要求。 2.10.2.4.5.其他科室如供应室、手术室、妇产科等科室应遵循其科室制订的消毒隔离管理规范。 2.10.2.5.呕吐物、排泄物污染的环境清洁消毒规范 2.10.2.5.1.先用蘸有浓度为5000mg/L含氯消毒液的布或者卫生纸覆盖在呕吐物、排泄物上(如消毒剂溶液不足，可以在覆盖物上连续滴加，以不流水为宜)，作用30分钟后用覆盖物包裹呕吐物、排泄物，一起丢入黄色医疗废物专用袋，按感染性医疗废物处置。 2.10.2.5.2.以污染物为中心，从外围2m处，由外向内采用蘸有浓度为2000mg/L含氯消毒液剂的抹布进行擦拭(包括该范围内的各类物品表面，如病床、床柜、墙面及地面等)，作用30分钟后再用清水清洗。 2.10.2.5.3.如患者呕吐于洗手盆中，则以洗手盆为中心，从外围1m处，由外向内采用蘸有浓度为2000mg/L含氯消毒液剂的抹布进行擦拭各类物品表面，如水池、水龙头、墙面及地面等，作用30分钟后再用清水清洗。 2.10.2.5.4.实施覆盖消毒时，应在覆盖消毒区域附近的显眼处，树立醒目的消毒警示牌，告之此处正在实施覆盖消毒，注明消毒作用时间的起止点以及消毒责任人(最好有联系方式)等信息。 2.10.2.5.5.不得对环境物品表面污染的呕吐物、排泄物等直接采用普通的拖把抹布进行处理。 2.11.垃圾分类、收集及记录工作要求和质量标准 2.11.1.垃圾分类收集工作要求垃圾的分类、收集在医院内部进行。实行专人负责制。 2.11.2.将医院垃圾按医疗、生活垃圾进行分类、收集并分别送到院内指定地点，每天巡回进行。 2.11.3.医院内部垃圾存放区域每天清洗、消毒1次，每周全面清洗消毒1次。 2.12.垃圾分类收集质量标准 2.12.1.垃圾分类准确，不错分。 2.12.2.垃圾包装完整，不漏、不穿。 2.12.3.运送垃圾过程中，不漏、不丢、不碰撞他人。 2.12.4.不擅自拿取、窃用、倒卖垃圾。 2.12.5.记录及时、完整、不遗漏、不出错，资料保存完好。 2.13.会务服务要求 2.13.1.根据采购人要求布置会场，负责院内大型会议、院内外义诊等桌椅后勤设施准备。 2.13.2.会议前后会议室检查、整理和清扫工作。 2.14.完成采购人临时性的环境消毒和清洁保障工作。服从科室布置的临时、应急任务。 （三）医院中央调度及中央运送服务 1、中央调度工作要求基础服务内容及要求（实质性要求） 1.1.调度中心的具体工作如下： 1.1.1.设立调度中心，实行首问负责制，文明用语。调度中心配置座机和移动电话，电话铃响3声内接听电话，24小时接收派单，将各住院科室的运送需求录入管理系统。 1.1.2.将管理系统中的各住院科室任务进行合理分派。 1.1.3.督促员工运送任务的进度。 1.1.4.接收临床科室的建议及投诉，并通知管理人员进行处理。每月定期对临床科室、病人进行回访和满意度调查。 1.1.5.接收科室关于保洁工作的需求，并通知相关管理人员进行处理跟进。 1.1.6.接收各科室关于其他后勤综合服务的需求及临床科室的建议及投诉，并通知关管理人员进行处理跟进。 1.1.7.管理运送工具：运送工具全生命周期管理，使用后2小时内将运送工具停放于指定位置并清洁消毒运送工具，并做记录；每周完成一次运送工具的维护保养，轮子去毛发、保养钢圈防锈、胶轮胎去泥等；维修运送工具并做记录，每月盘点一次运送工具，并有数据记录。轮椅、平车等病人导检运送工具、特殊标本转运箱（恒温箱等）和药品运送密封箱由医院提供，中标人负责上述物品的日常维护保养，恶意损害照价赔偿。 1.1.8.分配通讯工具并负责通讯工具和运送工具全生命周期管理（通讯工具由中标人自行配置）。 1.1.9.完成通讯工具的消毒工作。 1.1.10.负责住院病人检查的预约工作。 1.1.11.负责数据汇总整理及分析 2.中央运送服务服务内容及要求（实质性要求） 2.1.临床病人、物资运送服务内容 ： 2.1.1.根据预约信息，运送需轮椅、平车的住院病人进行院内医技科室的检查。 2.1.2.根据临床需求，运送需轮椅、平车的住院病人进行加急院内医技科室检查。 2.1.3.根据科室治疗所需，完成病人安全转运工作：包括协助转科、跨科诊疗运送等（包括病人康复理疗、内镜检查治疗、介入导管室检查治疗、血液透析等病人转运）。 2.1.4.根据安排，完成入院服务中心入院病人的陪送工作。 2.1.5.根据各医技检查科室排队情况，安抚等待检查的病人情绪。 2.1.6.将循环人员收集的预约单送至各医技科室进行预约（2次/每日，上下午各一次），将预约好的病人检查信息返回调度室登记录入系统派工，预约好的检查单由循环人员返回科室。 2.1.7.每日记录标本、运输、陪送等工作量。 2.2.常规运输组（标本运送、药品运送、物品运送）服务内容 2.2.1.标本运送 2.2.1.1.每天接收、运送各类常规血、尿、大便、痰液、体液等标本，送达检验科；手术室病例标本规范按时送达病理科。 2.2.1.2.接收、运送各类标本（检验科、输血科、病理科及核医学），不包括合血标本及取血的运送。 2.2.1.3.按要求将血培养瓶、空气培养皿送至科室。 2.2.2.住院病人药品取送 2.2.2.1.完成住院科室病人24小时取、送药服务。按照临床科室及药房要求即时运送住院病人药品。完成每日早上9点前、上午11点前、下午14：00、17：00 前批量取药。完成科室临时取药、退药服务。 2.2.2.2.保证药品安全运送，无遗失、无破损、无错送。按照药房及病房医护人员要求运送。 2.2.3.其他物资转运 2.2.3.1.接收临床科室小型物品、文件、病历、单据等，送达目的地。 2.3.即时运送服务内容 2.3.1.根据科室需求，完成患者、标本、药品、物品、文件、单据、医疗耗材、消毒灭菌物品、办公用品、杂物等临时运送服务。 2.3.2.住院科室待维修小型物品运送至维修室，并将维修好的小型物品运送回科室。 2.3.3.每天两次运送胃镜检查室病理标本至病理科：需上午下午各一次，其中上午于12点前送至病理科，下午5点前送至病理科（周末只上午一次）。 2.3.4.运送体检中心血液及体液标本至检验科，每日2～3趟，高峰期增加频次。 2.4.急诊科中央运输服务内容 2.4.1.院前急救服务内容 2.4.1.1.按规范使用急救设备（如担架、轮椅、铲式担架等），根据患者伤情（如骨折、昏迷、脊柱损伤）调整搬运姿势，避免二次伤害。 2.4.1.2.协助医护人员将患者从现场（如家庭、事故点）安全转移至急救车，过程中保持患者体位稳定，配合医护人员进行简单固定（如使用约束带）。 2.4.1.3.转运途中固定好担架/轮椅，防止急刹车、颠簸导致患者移位；密切观察患者状态，发现异常（如患者躁动、呼吸异常）及时告知医护人员。 2.4.1.4.协助医护人员完成基础操作，如传递急救物品、调整患者体位（如心肺复苏时配合调整平躺姿势）。 2.4.2.院内衔接配合 2.4.2.1.将患者从急救车平稳转运至医院急诊室、检查室（如CT室、手术室）或病房，与院内医护人员交接患者基本情况（如搬运过程中的状态变化）。 2.4.2.2.运结束后，及时清洁、消毒救护车、担架、轮椅等设备，协助护士补充救护车物资，确保设备处于备用状态 2.4.3.环境与安全辅助 2.4.3.1.清理现场阻碍转运的杂物，开辟安全通道；在夜间或光线不足环境下，协助照明，保障转运路径安全。 2.4.3.2.必要时协助维持现场秩序，避免无关人员干扰急救工作。 2.4.4.院内急诊转运服务 2.4.4.1.服务内容 2.4.4.1.1.快速响应：接到调度指令后，迅速随救护车出诊，确保最短时间到达现场。 2.4.4.1.2.协助急诊科运送病人，运送病人严格执行相关操作流程及运送工具的使用注意事项，确保病人安全。 2.5.后勤保障部库房、医学装备部库房、大输液库房物资搬运及运送服务。 2.5.1.按照计划根据科室申领单送库房物资到全院各科室（库房按计划发放科室申领物资，计划外临时领取计入即时运送），与科室当面清点物品，将库房单据交护士长签字并返回库房，完成库房清洁；完成库房物资的清点、整理、摆放等工作。 2.5.2.负责领取需配送的大输液药品送至住院部各护理单元并与当班护士进行交接。 2.6.院内物资、设备搬运服务。 2.7.氧瓶运送服务。 2.7.1.全院各临床科室了解瓶装医用气体使用情况，并做好运送计划，保证科室正常使用；根据运送计划为每个科室运送气体，收回空瓶；为临时需要气体的科室运送物资；完成库房清洁。 2.8.其他服务要求 2.8.1.病人运送需严格执行病人核查制度，将检查单信息与病人手腕带信息相核对，以杜绝错接病人。 2.8.2.急查标本30分钟内应送达目的地（检验科）。 2.8.3.急查病人运送原则上应15分钟内到达需求科室。 2.9.中央运送服务要求 2.9.1.运送患者过程中，需根据病情、具体状况和医嘱选择适宜的运送工具（如平车、轮椅等）进行运送，以保证陪检病人的安全性和舒适性。 2.9.2.根据医院陪检预约系统做好陪检预约，有计划开展陪检工作，检查前与相关医技科室了解危重患者运送注意事项，与相关科室及部门配合，及时完成检查，尽量缩短检查时间。 2.9.3.急、危重病人离科检查需在医护人员陪同下完成相应的陪检工作，以保证患者安全。 2.9.4.协助护士做好应急、抢救工作，根据患者病情和具体情况备好应急仪器（如监护仪、吸氧装置、呼吸气囊）和急救药品，必要时建立静脉通路并保持畅通。 2.9.5.运送过程中固定好各种引流管，确保各种管道、静脉通道畅通。 2.9.6.运送过程中陪检人员应密切观察病人病情，如遇病情变化或有不正常的反应时，应立即报告并配合医护人员现场抢救。 2.9.7.运送结束后与接收科室医护人员共同安置病人，汇报运送过程中病人检查相关情况并做好运送登记及与科室做好交接。 2.9.8.标本运送必须使用规范的转运箱；进行规范的交接登记，操作规范，保证标本运送及时安全。 2.9.9.中央运输人员应遵守医院及科室规章制度。遵守院感预防标准。 2.9.10.中标人定期培训人员，所有人员应进行岗前培训合格后，再分配到科室使用，中标人履行监管责任。 2.9.11.热情为病员服务，满足医院需要。 2.9.12.送住院病人到医技科室做检查，运送中应注意安全，若因工作不当发生意外，由中标人承担相应后果。 2.9.13.各类标本、药品、病历运送递及时，不可损坏或遗失。根据情节轻重，造成的不良影响由中标人负责。 2.9.14.运送病人及时、服务态度有礼有节。同一人员被病人或医务人员投诉3次及以上，采购人有权责令中标人更换该人员。 2.9.15.在工作中不准向服务对象收取现金，一旦发生严肃处理。 2.9.16.不准任何人介绍病人到其他诊所或医院去就诊和住院。发现一次，采购人有权解除合同。 2.9.17.按科室需求完成一些指令性工作。 2.9.18.运送工作应满足临床服务需要。 2.9.19.服务人员要耐心解答患者及家属提出的问题，熟悉医院布局。 2.9.20.禁止兼职看护病人，未经科室负责人同意将科室物资出售或挪用；未经科室许可，将科室工作场景偷拍发微信、抖音等宣传平台。对医院名誉造成影响，情节严重者，采购人有权解除合同。 2.9.21.按时到岗接班，不早退，不串岗，不脱岗。 （四）园林环境（如花草养护培育等）服务 1.负责采购人院区范围内的室外区域所有绿化（花卉）的栽种、修剪、养护、杀虫等工作，并巡查室内外花卉等植物的生长情况及时进行处理，同时完成采购人归口管理部门临时要求的绿化整治任务。绿化用植物、肥料和杀虫剂、松土、浇水、修剪工具均由中标人提供。及时清除绿地杂草和修建草坪。绿地不能改变使用用途和破环、践踏、占用现象。花草树木要保持其长势良好，及时修剪整齐并要求美观，无杂草、无病虫害、无折损现象、无斑秃，按时浇水施肥。绿地无杂草、纸屑、烟头、石块等杂物。四季常绿、合理造型。中标人需要承担绿化（花卉）补栽及移植（不包括需要借助机械工具大型乔木的补栽或移植）、绿化肥料、药品耗材的费用。 2.服务标准 序号; 内容; 操作范围; 操作频次; 服务要求. 1; 栽种; 绿化带及草坪裸露区域; 视情况而定; 绿地无裸露、无死苗、无枯萎. 2; 修剪; 乔木、灌木木、树木、绿化带; 根据植物长势而定（并不低于1次/月）; 植物修剪边角整齐，轮廓突出，植物布局合理整体造型达到美化环境的效果. 3; 施肥; 绿化带、乔木、灌木、树木、中心内草坪; 根据植物长势而定（并不低于4次/年）; 保证植物充足的养分，合理使用肥料（具体情况视植物长势而定），勿因施肥不当伤害植物. 4; 杀虫; 绿化带、乔木、灌木、树木、棕榈科等; 视植物长势而定; 保证植物无大面积虫害（不超过2棵），及时杀虫，避免勿因虫害损伤人员或财物. 5; 浇灌; 绿化带、花、草坪、树木; 视植物长势而定; 保证植物长时含有充足的水份，无枯萎，无死苗，保证植物长时枝繁叶茂. 6; 除草; 绿化带; 视植物长势而定（并不低于1次/月）; 保证各区域绿地植物无任何杂草，杂物，无垃圾，无枯黄枝叶，无晾晒物等. （五）后勤综合维修服务内容及要求 1.总体要求 1.1.安排24小时值守，配合做好医院节假日、突击检查、疫情防控等应急工作。 1.2.中标人根据医院需要建立综合维修服务工作计划安排，针对医院制定综合维修周、月、年计划。使相应维修人员能按照相关计划执行，使岗位工作运行处于良好的服务状态。 1.3.中标人需制定维修作业操作流程，针对各维修工作有详细操作流程。 1.4.做好维修工作台账，每月负责分析统计上报。 2.综合维修服务 2.1.为本项目配置的水工，需熟悉供水行业相关知识，具有较强现场操作能力。 2.2.医院给排水的日常维修、维护。 2.3.医院内含共有房屋所有排水管路、管道疏通清淤。 2.4.维修更换：冷热水龙头、水表、卫生洁具、水箱及配件、大小便池、感应水龙头水阀、脚踏阀、截止阀、蝶阀、电磁二通阀；墙体内、地下管道、阀门；墙体外、地面上管道、阀门等。维修更换损坏的墙体地面按原状恢复。 2.5.疏通含地面、建筑内、屋面屋顶雨水、污水管道、排水道及病区下水管道。 2.6.旧热水器、旧开水器拆装。 2.7.每月定期对医院水管管路、龙头、阀门及各类水泵进行巡检并作好台账记录。做好维修工作台账，每月负责分析统计上报。 2.8.服从医院的统一安排，按时完成各类计划性、24小时应急性工作。 2.9.会使用电动、气动工具熟练维修。 2.10.抽换窗扇棱条；医院木制家具维修更换，门锁、锁芯更换。 2.11.木制桌椅等的维修。 2.12.门窗、办公桌椅日常维修。 2.13.门窗扇倾斜、下垂的维修。 2.14.每月定期对全院家具、门窗、玻璃等进行巡检并作好记录。 2.15.会使用电动工具设备、气动工具制作木台、格柜、台柜、木质门窗、门套窗套、木凳等。负责安装吊柜、壁柜，维修推拉门及窗户，安装窗户限位器。 2.16.完成医院业务区、值班周转房区域的屋顶、墙面等日常修补粉刷工作。 2.17.玻璃门、地弹门、玻璃窗等玻璃制品的一般性修缮、安装工作。 2.18.每月定期对全院玻璃幕墙及玻璃门窗等进行巡检，发现问题及时上报并作好记录。 2.19.完成医院金属设施（如：病床、陪伴椅、治疗车、金属管道等）维修、焊接工作（须持证上岗；焊接铸铁件、铁件、钢件、不锈钢件）。不锈钢点焊机；电焊机；氩弧焊机及氧焊机由采购人物业提供。 2.20.板车维修及各种泵轮的调节修理。 注：以上维修所需材料均由采购人负责提供；急修及应急处理十分钟内、其它报修按双方约定二十分钟到达现场。 （六）锅炉系统、液氧站运行维护管理服务内容及要求 1、热水锅炉系统运行维护管理服务内容及要求 1.1.服务内容：热水锅炉系统（常压）的日常运行巡检与维护及一般性维修。 1.1.1.按照采购人管理要求巡检热水锅炉房，按规定抄记运行数据，对各类设备进行点检，发现隐患及时处理。详细检查内容：有无天然气泄漏情况、锅炉温度是否在设置范围内、燃烧机是否工作正常、热水循环泵是否工作正常、锅炉控制柜运行是否正常、安全阀、温度及压力表具是否正常、水处理器是否工作正常。保证水泵正常运转，24小时供水有保障。 1.1.2.水泵启动控制柜、锅炉控制柜的年度保养。 1.1.3.系统内管道、阀门的检查和维护保养工作。 1.1.4.热水管道保温的检查、维修和维护工作。 1.1.5.生活冷热水箱检查、维修和维护工作。 1.2.服务要求 1.2.1.接受行政主管部门指定的检测机构对锅炉设备进行安全检测，并对锅炉电机部分及程序控制器性能、锅炉排放烟气进行检测。 1.2.2.按规定更换油（气）喷嘴、保养和润滑电机、校验安全阀、设备管道拷铲补漆。 1.2.3.对锅炉运行进行管理，做好锅炉安全经济运行监督、管理、工作记录。 1.2.4.锅炉安全附件及仪表应齐备，动作可靠。 1.2.5.系统内管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏情况出现。 2、医用中心制氧站医气系统及医气钢瓶运行维护管理服务内容及要求 2.1.服务内容： 2.1.1.医用中心制氧站医气系统（含制氧机组、空气压缩机组、负压吸引机组、汇流排）的主机与主管网的日常运行巡查与维护；协同完成医气钢瓶装卸入库，按临床科室需求及时通知氧工运送回收钢瓶。 2.1.2.按医院要求巡检，含病区内设备带压力值、是否漏气、拔插是否顺畅等，记录设备工作状态； 2.1.3.负责供气管路、医气终端一般性维修维护，不能处理的问题报医院主管部门；但不含呼叫系统、吊塔和吊桥。 2.1.4.负责机房卫生的每日清洁。 2.1.5.协助完成储气罐、压力表、安全阀每周期的校验检测工作。 2.2.服务要求 2.2.1.操作人员严格遵守各项规章制度，按规范操作，工作人员持证上岗操作。 2.2.2.对制氧机组、空压机组、负压机组、汇流排及其附属设施进行巡回检查，并做好记录。白班每三小时，夜间两次巡检本院医气系统，通过“看、听、闻”等方法检查系统内设备的情况，发现隐患及时处理，不能及时解决的立即上报管理人员。 2.2.3.二十四小时值守，及时处理制氧、压缩空气、负压吸引、汇流排系统发生的各类故障，如遇不能维修时及时上报医院主管部门。 2.2.4.协助专业维保单位进行的月度、年度维护保养。 （七）医疗废物、污水处理站维护管理服务内容及要求 1、医疗垃圾管理规范 1.1.1.医疗废物按要求实际在线收集记录，分时段及时收集扫描入库和出库，不得出现漏收，资料至少保存3年。禁止转让、买卖医疗废物；禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 1.1.2.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 1.1.3.包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 1.1.4.盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上粘贴扫描条码。 1.1.5.运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 1.1.6.运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 1.1.7.运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 1.1.8.应当及时收集医院产生的医疗废物，使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照采购人确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在采购人指定的地点及时消毒和清洁。不得在露天存放医疗废物；医疗废物暂时储存的时间不得超过2天，遵循先入先出的原则。 1.1.9.医废暂存点管理人员在每日完成工作结束之前确定医废在线收集的《临床支持服务系统》与卫健委的《四川智慧卫监-在线监管系统》和环保部门的《医废通系统》医废的收集、入库、出库等数据一致，遇不一致的马上查找原因并上报处理解决。 1.1.10.医疗废物暂存点管理人员需做好与转运公司的交接记录。 1.1.11.医废在线收集员工每年进行一次体检。 1.1.12.发生院内医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，对发生泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒。 1.1.13.转运人员应当定期做好院感培训，做好卫生安全防护。 1.1.14.保洁员应根据医疗废物的类别(见附表《医疗废物分类目录》)，对医院垃圾实施分类收集：将感染性废物、药物性废物及化学性废物等分别放入黄色包装袋(如为传染病的感染性废物需用双层黄色包装袋)；病理性废物经防腐处理后放入双层黄色包装袋；损伤性废物放入套有黄色包装袋的锐器盒内；生活垃圾放入黑色包装袋。 附表：医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性医疗废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1.被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ③其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 2.医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似染病病人产生的生活垃圾。. 3.病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。. 4.各种废弃的医学标本。. 5.废弃的血液、血清。. 6.使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物各医学实验动物尸体等。; 1.手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。. 2.医学实验动物的组织、尸体。. 3.病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人的废弃的医用锐器。; 1.医用针头、缝合针。. 2.各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 3.载玻片、内外玻璃试管等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1.废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。. 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：①致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； ②可疑致癌性药物，如顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ③免疫抑制剂。. 3.废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学品。; 1.医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 2.废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3.废弃的汞血压计、汞温度计。. 2、污水处理站维护管理服务内容及要求 2.1.服务内容：按环保部门要求进行污水消毒加药处理（消毒剂由采购人提供）、按规定进行相关指标的自检、排放监测。 2.2.服务要求 2.2.1.在采购人管理部门管理指导下，指派专职污水处理人员负责污水处理设备运行和巡查，填写运行记录。 2.2.2.严格执行采购人污水处理设备的操作规程，定期对设备进行维护保养，保证设备正常运行，发现问题及时向主管部门报告。 2.2.3.负责协助采购人排污许可证年检、资料报送等（相关费用由采购人承担）。 2.2.4.中标人提供院区污水站白班值守服务，24小时应答服务。 2.2.5.中标人定时对污水处理人员进行技能培训和安全应急演练，积极配合医院接受上级领导部门的监督、检查。 （八）消防控制室职责要求 1、消防控制室要求每日24小时专人值班，每班不应少于2人。 2、消防控制室上岗人员须熟悉院区消防系统的基本工作原理、功能，能熟练操作各类消防系统设施设备；上岗前须签署保密协议。 3、上岗人员须认真履行岗位操作责任，值班期间不得擅离职守，做好相关设备的检查、操作等工作；做好交接班工作，认真填写值班记录。对考核不合格的人员，采购人有权要求中标人进行更换。 4、未经院方主管部门批准，任何人员不得随意进入消控室和视频监控室。 5、视频监控人员不得随意调阅、保存、复制监控资料，不得将监控数据、软件及资料复制给其他单位或个人；上岗前须签署保密协议，如无特殊情况，上岗后6个月内不得进行人员更换。 6、如确实需要更换的，提前一个月以书面方式上报采购主管部门，经采购人同意后方可更换。 7、上岗人员能熟练掌握消防联动、视频监控等设施设备的日常操作、监管及应急处理流程，按相关要求对全院消防器材、消防装备及消防监控室内消防，安防设备及通讯器材等进行检查、维护、保养，并根据设施设备的信息反馈，及时通知采购人安排相关维保公司进行设施设备维修维护及消防器材更换；有安全隐患需及时以书面形式上报采购人。 8、发生警情后，值班人员须指挥调度人员到达现场查看实情，并根据现场的实际情况进行相关处置或启动相应预案。如确认发生火灾后，要立即直拨119报警，不得迟报和不报，并及时、准确启动有关消防设备，正确有效地组织扑救及引导人员疏散。 9、要定期在各科室开展治安、消防的培训工作，宣传贯彻消防法规，遵守防火安全管理制度，并做好消防安全培训记录，以便采购人进行考核。 10．协助采购人对医院院区内消防设施、安防设备的日常维护管理，每月以书面形式向采购人报告建筑消防、安防设施的运行情况。 （九）特殊科室辅助服务内容及要求 1、手术室 1.1.环境预处理：协助清洁工完成手术间地面、物表清洁，确保无尘屑。检查手术床、无影灯、监护仪等设备表面清洁状态，报告异常。术前30分钟开启层流净化系统，调节手术间温湿度，没有手术的手术间30分钟后关闭系统。 1.2.患者转运：核对患者信息，安全接送患者进出手术室（含病床/平车固定、防坠落措施）；术后护送患者至PACU/ICU、病房，与接收护士完成交接签字；协助患者更换手术帽、手术鞋等。搬运患者时使用正确转运工具（平车/轮椅），注意保护隐私及安全。转运前检查搬运工具性能，确保转运安全，转运后整理床铺，保持整洁。 1.3.保持与各手术间巡回护士沟通，确保接台流程顺畅。接病人时核对患者信息、手术部位及标识，确认术前准备完成情况等。 1.4.物资转运领取：每日及时清理回收使用后的手术器械，按时间段及时与供应室老师交接，并做好登记。每日无菌包收发、上架、登记。按时段进行标本运送。领取手术室物品、液体、基础药品及耗材上架，每日下午进行手术间物品的补充（包括一次性物品、液体、麻醉用品等）。运送手术室表单(账单、耗材单等） 1.5.术中协助：手术病人的过床、搬运、手术结束后协助巡回手术间整理工作，为下一台手术做好准备、非无菌区简单协助（如体位垫取放、输液架调整等）、协助护士处理医疗废物（如锐器盒、感染性垃圾），分类封存 1.6.术后处理：手术结束后协助麻醉师、护士将患者安全转移至复苏室或病房。注意保暖，与病房护士交接患者物品、引流管情况等。将手术后器械转运至暂存间与供应室进行交接。协助清理手术间，更换污染被服、中单等布类物品。 1.7.按照时间要求进行标本的运输，与手术室质控老师核对后送病理科进行交接登记。 1.8.环境恢复：关闭层流系统，协助清洁工完成终末消毒。检查手术间设备归位情况，补充缺失物品。 1.9.秩序维护：管控手术室通道门禁，核查人员出入权限、维持家属等候区、病人等候区、外走廊的秩序清洁，无杂物堆积。 1.10.应急响应：按指令参与紧急事件处置（如火灾时协助患者疏散）。 注：每天7:00上班，协助完成环境卫生，7:30准时到病房接首台病人到手术室，随时观察等候区患者状态，发现异常及时报告。 2、内镜中心 2.1.自觉遵守医院的规章制度及内镜中心消毒隔离制度。 2.2.做好个人职业防护，并按要求着装，正确使用防护用品（口罩、手套、护目镜等）。 2.3.按照《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS 507-2016）要求，对内镜及附件完成清洗消毒和正确保存，每日清点数目。 2.4.内镜的维修，外借要经科室负责人签字。 2.5.每日按要求测漏、测定消毒液有效浓度，做好登记，并做到及时更换。 2.6.配合医院感染控制中心完成内镜生物学采样检测。 2.7.清洗消毒过程中确保对内镜的有效保护，杜绝人为损伤，发现内镜的异常状态应及时汇报护士长，做好记录并追踪原因，及时与医学装备部联系。 2.8.管理好清洗耗材（如酶液、消毒液）的库存及有效期。 2.9.每日工作结束后，对内镜清洗消毒区域进行清洁和消毒，保持工作环境的整洁和卫生。 2.10.协助护士长做好内镜室管理及质控工作，落实持续改进。 3、重症医学科 3.1.根据科室管理要求，负责全部病区治疗车、治疗柜及设备设施表面清洁消毒，做好院感控制工作。 3.2.协助护士对病人进行生活护理及基础护理（翻身，大小便，清洁大便、呕吐物、剪指甲、整理及更换床单元、更换病员服、床上擦浴、协助进食等）。 3.3.负责床单元的日常消毒和离科患者的终末消毒（用相关消毒制剂据要求擦拭床单元、设备带、床单元消毒）。 3.4.负责按要求倾倒收集后的体液及各种引流液，更换吸痰瓶，负责治疗车下层医疗废物的整理 3.5.按要求负责被服及工作服等各种布类的清点、收发，与洗浆房做好布类的交接。 3.6.协助探视：准备口罩帽子鞋套、探视服；协助家属穿戴正确；指导家属洗手。 3.7.协助护士进行使用后器械清点交接，协助总务班做好部分后勤物资的领取。 3.8.协助护士转运病员，负责平车、轮椅、被服、氧气枕的准备及保管。 3.9.协助护士接收新病员及时做好卫生处置，及时将衣物交给病员家属，贵重物品当面交接清楚，签字确认。 3.10.协助护士采集各种标本，负责将标本整理送化验室，与化验室工作人员交接清楚，及时取回化验报告单交与医生处理。 3.11.负责值班时间收新病员的卫生处置，取药，送标本等。 3.12.负责生活垃圾、一次性医疗废物的收集打包，便于后勤人员回收。 3.13.每日负责科室的门禁管理和接收患者家属送来的物品。 3.14.完成科室安排的其他工作。 4、儿科 4.1.在科室护士长的领导及科室护士的指导下工作。 4.2.负责暖箱每天的清洁消毒工作以及满7天的暖箱和出院病人的暖箱终末消毒。 4.3.负责暖箱滤网的定期更换。 4.4.负责缓冲区域一次性物品补充（一次性口罩、帽子、鞋套、手术衣）及物品摆放整齐。 4.5.负责更衣室工作服、手术衣的整理，按尺码摆放整齐。 4.6.负责配奶间物品清点补充，包括一次性奶瓶、薄膜手套等。 4.7.负责病人药品清领。 4.8.负责和洗浆房清点和交接各种布类。 4.9.做好病区患儿标本的运送。 （十）小区门卫值守服务内容及要求 1、服务内容 1.1.人员进出管理：业主及常住人员快速放行，外来访客（含维修、装修人员）登记核实后准入，管控推销、拾荒等无关人员及危险品进入； 1.2.车辆管控：业主车辆便捷通行，外来车辆登记引导至指定区域，维护小区出入口及周边停车秩序，保障消防通道畅通； 1.3.安全与应急：按频次巡查出入口及重点区域，检查门禁、监控、消防器材等设施，处置突发安全事件，配合救援工作； 1.4.小区卫生管理：对门卫室、大门口及楼道区域卫生进行清扫，保持室内外干净整洁。 1.5.基础便民：提供合理咨询引导，协助业主简单事务代办（如物品临时寄存）。 2、服务要求 2.1.值守人员需无违法违规记录，身体健康； 2.2.服务规范：着装统一整洁，言行文明，严格执行登记、核查流程，遵守工作纪律； 2.3.履职能力：熟悉小区管理规定，具备安全防范意识及应急处置能力，及时上报异常情况； 2.4.值守保障：按招标文件约定时段全时在岗，不擅离职守，服从管理调度。 （十一）急救车驾驶服务内容及要求 1、服务内容 1.1.执行救护车24小时值班制及接呼救电话5分钟出车制。 1.2.负责院前救护运输任务，负责转诊转院运输工作。 1.3.负责及时地为车辆补充油料、水、和气，使车辆处于良好的备用应急状态。 1.4.负责车辆的消毒、清洁、保养、维护工作。 1.5.负责车辆的运行使用记录。 1.6.负责车辆费用的及时收缴，并于当月结清。 2、服务要求 2.1.严禁私自调换班，保证急救任务圆满完成 2.2.严格遵守国家道路交通法律法规和特种车辆行车管理规定，树立良好的行业规范和医院形象，不乱停乱放，安全文明行车。 （十二）洗消一体中心服务内容及要求 1、洗浆房 1.1.洗浆房服务内容 1.1.1.负责医院及医共体单位被服洗涤、保管、消毒、熨烫、缝补、折叠、收送工作。 1.1.2.新品库存和洗涤在用物品要分别建账，分专人管理，严格出入库手续，严格报废手续，以废领新，做到账物相符。被服报废应办理报废申请，报总务科批准方可报废。 1.1.3.按时到病区、科室收送被服、工作服、并做好清点工作，交送被服时要有科室人员签名。 1.1.4.做到职工工作服、职工被服、隔离衣、病人被服、传染性被服、感染性被服、手术室布类、妇儿被服要分开，有色与无色被服分开，棉化纤分开，分机洗涤，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。 1.1.5.被血液、体液污染的衣物要单独消毒清洗，消毒采用消毒剂有效含量﹥500mg/L浸泡，时间不少于30分钟。 1.1.6.被服、工作服等破损时，要缝补后方能送出。做到发放的被服无破、潮和不洁。 1.1.7.要熟悉掌握洗衣机、干衣机、脱水机的性能，严格按照规定程序操作机器设备，做好设备运行登记记录，坚守岗位，做到人走机停，注意用电安全。 1.1.8.要经常保持洗衣机、干衣机、脱水机清洁干净，维修工每周检查机器设备，发现问题，及时处理，认真做好维修保养工作。 1.1.9.工作间要保持整齐清洁，每天下班前打扫卫生，每周六大扫除一次，烘干机滤尘罩每天打扫一次，保证烘干机顺利运行。 1.2.洗浆房工作质量标准 1.2.1.工作人员着装整洁，定期更换，不穿拖鞋，保持手清洁。 1.2.2.做好自身防护，在回收、洗涤、熨烫、折叠时戴好防护手套、口罩、帽子、穿好防护衣或围裙。 1.2.3.收集污被服要避免在病房过道、走廊清点，密闭好，由污到清运送，不得逆行，运送车洁污分开，每日清洁、消毒。 1.2.4.被血液、体液污染的衣物要单独消毒清洗，消毒采用消毒剂有效含量＞500mg/L浸泡，时间不少于30分钟。 1.2.5.工作人员、病人衣被应分开洗涤、手术室布类应先浸泡消毒后洗涤。 1.2.6.回收分检、浸泡、洗涤、熨烫、缝补、折叠、存放，严格按分区执行，不得交叉逆行。 1.2.7.严格执行卫生消毒制度，污染区域每日下班前进行消毒，登记记录完整。 1.2.8.污染区、非污染区、清洁区使用的抹布、拖把要分开使用，固定放置，标记清楚。 2、消毒供应室 2.1.消毒供应室服务内容 2.1.1.根据手术麻醉中心、DSA中心等科室每日需求，按统一标准完成手术布类、手术衣、擦手巾等物品的折叠、分类、打包工作，并规范放置于打包架上，协助消毒员将打包好的布类转运至指定消毒区域。 2.1.2.回收与交接管理：按规定路线、时间到各科室回收污染器械/物品，核对名称、数量、破损情况并双人签字确认；分类放置于密闭转运箱，做好标识（科室、污染类型），避免交叉污染。 2.1.3.清洗辅助工作：协助将回收器械拆分、去污染，分类放入清洗机；预处理顽固污渍，检查清洗机耗材（清洗剂、酶液）余量并及时补充；清洗后协助取出器械，沥干水分并转运至检查包装区。 2.1.4.包装与灭菌辅助：协助护理人员按手术需求/科室订单进行分类摆放；配合护理人员进行包装，粘贴标识；将包装好的无菌包转运至灭菌器，摆放符合装载规范。 2.1.5.灭菌过程协助：协助消毒员检查灭菌器运行状态；灭菌结束后，协助卸载无菌包，确认灭菌指示卡变色合格，不合格品重新处理；将合格无菌包转运至无菌存放区。 2.1.6.无菌存放与管理：按科室、类别、有效期分区存放无菌包，遵循“先进先出”原则；每日检查存放区温湿度（温度18～22℃，湿度30%～60%）、清洁度，定期整理货架，防止包体受压、受潮。 2.1.7.环境与设备维护：每日清洁回收区、清洗区、包装区、灭菌区、存放区地面、台面，按频次进行环境消毒；协助检查清洗机、灭菌器、干燥柜等设备运行状态，发现异常及时报告。 2.2.消毒供应室服务要求 2.2.1.根据科室要求确认包布类及手术衣的数目、种类等；打包后放置于制定打包架上，并转运打好的包类。 2.2.2.2.严格遵循“回收-清洗-消毒-包装-灭菌-存放-发放”闭环流程。 2.2.3.3.穿戴合规防护用品（口罩、手套、防护服、护目镜），污染区与清洁区严格分区，转运工具定期消毒。 2.2.4.4.无菌包标识清晰完整，灭菌指示合格；存放区严禁存放非无菌物品，无菌包破损、受潮、过期立即下架处理。 2.2.5.5.每日提前15分钟到岗，按规定时段完成各科室物资回收与发放，急诊物资30分钟内响应。 2.2.6.6.协助做好设备日常维护。 |
| 6 |  | 其他要求 | （一）中标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好响应的整体方案，并书面提出管理、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。 （二）投标人在投标文件提供本项目所需设备清单（格式自拟）并在项目中标后配置相应的设备，配置设备产生的一切费用由中标人承担。中标人投入的设备，合同期间内自行负责设备的使用、保管、维修等，使其达到正常使用状态。 （三）投标人在招标过程中出具承诺函（格式自拟），承诺提供清洁消毒用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂和地面保护材料等消耗品必须是通过国家相关机构审批准予使用，符合院感部门的要求。签订合同前提供产品合格证等相关证明材料（提供扫描件并加盖投标人公章）。以上清洁消毒用品所产生的一切费用由投标人承担。 （四）中标人有下列情况之一的，采购人有权终止合同：（提供承诺函，格式自拟） 1、采购人对中标人提供的全院清洁消毒及临床支持服务质量按考核标准进行考核，若合同期内连续三次考核低于医院考核细则要求的75分值，采购人可提前与中标人终止合同。 2、投标人在项目中标后需在广汉市人民医院院区内设置常驻办公地点，并保证常驻的项目经理、主管人员必须专职在医院，如发现常驻项目经理无故不在医院，采购人可要求中标人对项目经理进行更换。 3、采购人对其管理人员或其他人员到岗情况进行督查，如一年内有3次督查时人员到岗率少于90%的，采购人可提前与中标人终止合同。 （五）中标人在提供全院清洁消毒及临床支持服务期间，发生重大安全事故、造成不良后果的；因中标人管理不到位造成群发性事件，严重影响采购人名誉的；采购人有权终止合同并追究其所造成的一切法律责任和经济赔偿。 （六）中标人应按照划定的工作范围、工作内容及管理目标成立相应机构，制定相应工作流程、每周工作计划、工作制度、监督考核办法，并合理安排人员，进行科学管理、严格要求，使得项目工作达标运行。 （七）中标人对其服务人员的疾病和人身安全等负责，采购人对此不承担任何的责任和义务。 （八）若投标人在编制投标文件过程中，需要再次了解采购人项目楼层结构及功能分布、外环境总体平面，可自行在采购人项目楼层现场时进行勘察。 （九）风险承担与责任认定 1.中标人拟投入到本项目的服务人员的工伤风险，由中标人自行承担。 2.因中标人自身原因造成意外事故或作业安全问题引发的人身伤亡和财产损失，中标人应依法承担相关的赔偿责任。 3.治安事件的责任认定，以公安部门裁定为准；非治安事件的责任认定，由双方协商，协商不成的，以诉讼或仲裁方式认定。 4.中标人在服务作业过程中由于操作不当造成的物件损坏，应当承担相应的经济责任，损失金额从服务费中扣除。 （十）必须严格按照院方有关规定，保质保量完成项目规定的有关工作及医院临时性工作安排。 （十一）具有科学合理的组织架构及符合项目要求的管理人员，严格的管理细则和岗位责任制度，具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力。 （十二）中标人的用工必须符合国家的有关法律法规的规定，依法与员工签订劳动合同，并按规定缴纳保险；上岗人员具有体检合格证明（健康证），方可上岗。 （十三）考核方法及标准：根据如下《广汉市人民医院服务质量考核细则》按月考核。 广汉市人民医院服务质量考核细则 项目名称：; 考核时间：. 考核项目; 内容与标准; 考评 标准; 扣分; 得分; 扣分原因; 整改 时间; 落实 责任人; 整改后 督查. 基本要求（21分）; 1.管理人员、工程人员等有特殊岗位要求的，按国家有关规定取得资格证书或岗位证书。 2.建立各级岗位制度、职责，建立相应服务工作的各种档案资料，制定服务项目各种应急预案 3.管理服务人员统一着装，佩戴标志，行为规范，服务主动，热情及时。 4.设有一站式服务中心。 5.服从管理，遵守采购人规章制度、劳动纪律，不得与业主方任何人员包括病患人员发生斗嘴、争执、打骂。因供应商服务员工在服务期内发生的事件，事件主要责任方是供应商，并造成恶劣影响，或第三方部门介入事件处理的，视事件情况进行扣减0.5～3分/次。临床科室书面/电话投诉，经核实，属有效投诉扣减0.5分/次，院级投诉扣减1分/次，市级部门投诉扣减2分/次、省级部门投诉扣减3分/次(管理部门接到投诉后进行核实，如确系供应商责任，与供应商沟通确认后根据事件严重程度，除扣分外，每一件投诉事件扣100～00元)。此条款总分3分，扣完为止。 6.每月一次征询业主对服务意见，满意90%以上。 7.安全服务，节约能源。; 除明确列明的具体扣分情形外，其余每有一项不合格扣3分，扣完为止。. 水电木、司炉、医用氧、污水处理、设备设施维修维护 （21分）; 1.坚守岗位，无迟到早退、脱岗，按时交接班。 2.按时按质按量完成工作任务。 3.按要求进行巡查。 4.保持值班室清洁。对设备设施按规定进行清洁和保养。 5.提高安全意识，对不安全的隐患早发现、早排除。 6.严格执行本专业的操作规程。 7.认真填写各项记录。; 每有一项不合格扣3分，扣完为止。. 环境维护与消毒服务（26分）; 1.医疗区域清洁医疗环境清洁与消毒实行不定时工作制。供应商在工作中未达到医院院感要求，在院感检查中收到不合格反馈，未及时整改或整改未到达院感要求的，扣分0.5分/次。此条款总分2分，扣完为止。 2.室内、室外有必要的卫生设施。 3.垃圾袋装化，按时清运，无垃圾集存，保持卫生设施清洁，无异味。 4.无积尘、无痰迹，四壁无蛛网。 5.地板每天拖洗，随脏随清扫（拖），无污迹，无纸屑、果皮、烟头、杂物，无卫生死角。 6.建筑物内门、窗、玻璃、电梯、楼道、地面、墙壁、天花板、家具、灯具、电扇、空调、新风等设施、设备无灰尘，无污迹。 7.卫生间无积水、洗漱池（盆）无积垢，无异味，尿粪槽（盆）无积便，无尿垢、无杂物、无臭味、无苍蝇蚊虫等，保持畅通无堵塞。 8.道路、院坝、车库无积水、杂草、纸屑、果皮、杂物、烟头，无卫生死角，无晾晒衣物。 9.办公区域、治疗室、病室、厕所等地板每日湿式清扫。 10.拖布、抹布等清洁工具分区专用。 11.标识、标牌，干净、整洁。 12.可回收物资按院感规定，每日清运在甲方的指定地方，进行分类存放。不得私自处理。 13.完成业主方交办的指令性任务。; 除明确列明的具体扣分情形外，其余每有一项不合格扣2分，扣完为止。. 医废处置管理（9分）; 1、医疗废物分类、收集、贮运、处理，严格按《医疗废物管理条例》和医院相关规定执行。发现变卖医疗废物或受到举报查实，除甲方考核扣分外，并自觉接受有关执法部门处罚。 2、医疗废物实物、手工台账与物联网平台、四川智慧卫监平台及无废四川平台数据相符，数据不符的除甲方扣分外并自觉接受上级部门相关处罚；（发现一次未按要求完成扣0.5分/次，此条款总分4.5分，扣完为止。）; 除明确列明的具体扣分情形外，其余每有一项不合格扣4.5分，扣完为止。. 园林绿化保养维护服务（12分）; 1.绿化带内应保持清洁，无垃圾、杂物等污染物。（发现一次未按要求完成扣1分/次，此条款总分3分，扣完为止。） 2.绿植应长势良好，叶片鲜绿、茂盛，无病虫害。（发现一次未按要求完成扣1分/次，此条款总分3分，扣完为止。） 3.定期对绿植进行修剪、养护，去除枯萎、病态或过长的枝叶，保持其美观和健康。（发现一次未按要求完成扣1分/次，此条款总分3分，扣完为止。） 4.室内盆栽养护、清洁、无垃圾、杂物。（发现一次未按要求完成扣1分/次，此条款总分3分，扣完为止。）. 中央运送服务（11分）; 1.24小时服务。 2.领送消毒包，并逐一核对，确保无差错、无损坏、无丢失。 3.医用耗材、药剂、后勤物资，按时按服务科室要求请领，做到无丢失，无损坏，无差错。 4.护送病人要确保中途安全，态度和蔼，热情周到，关爱病人。 5.调度员接受任务需要在5分钟内录入系统并响应。安排运送服务人员15分钟内到位。 6.临床工作支持服务人员严格遵守甲方制度，上班期间严禁酗酒、抽烟、看报、大声喧哗等。禁止兼职看护病人，未经科室负责人同意将科室物资出售或挪用；禁止将科室工作场景偷拍发微信、抖音等宣传平台。 7.严格执行院感要求，各类运输设备及时清洁消毒。 8.等待工作期间，严禁大声说话影响其他人员，或者做与工作无关的事情。运送人员按规定使用通讯工具(对讲机)，不得在运输通讯工具中谈私话，不得制造噪音影响他人。 9.运送标本、药品、布类物品等过程中，准确、及时、无损坏遗失。杜绝故意拖延时间运送各类标本不按甲方规定使用固定容器运输，导致标本损坏或者被污染。供应商员工在运送工作过程中，由于供应商方原因导致事故发生，如标本遗失、运送、搬运患者导致患者伤害、患者走失等情况，经核实责任，视情节严重情况扣减0.5～1分/次(采购人进行核实，如确系供应商责任，与供应商沟通确认后，除扣分外，根据事件严重程度每一事件扣100～500元。)。此条款总分1分，扣完为止。 10.调度中心热线电话保持24小时畅通，如有线路故障应立即报告，杜绝故意让电话处于占线状态。 11.各类运送交接记录准确清晰，不得乱写、编造。; 除明确列明的具体扣分情形外，其余每有一项不合格扣1分，扣完为止。. 考评办法; 1.采购人相关职能科室负责对供应商履行合同情况及服务质量进行经常性的指导、监督；后期保障部牵头，相关部门参与共同负责对供应商服务质量进行定期检查考核。 2.对考核检查出现的问题，采购人有权向供应商下达整改通知书，并要求供应商制定整改措施，限期改正。 3.各项协议中已有明确规定的按协议执行考核，严格落实；没有明确规定的，根据科室反馈意见加以确定。 4.考核基准分值为100分，同时设置加减分项（详见6.1和6.2），得分以考核基础分与加减分的合计数为准。得分≥75分，服务费按合同约定100%支付；70≤得分＜75分，服务费按合同约定90%支付；得分＜70分，服务费按合同约定60%支付；每合同年度考核分数连续三个月低于75分，或累计六个月低于75分，视为年度考核不合格，采购人有权单方解除合同。 5.考核低于80分时由总务科通知财务科按考核比例扣除服务管理费。 6.加减分细则(此加减分应用于最终汇总后的得分基础上)： 6.1加分 6.1.1完成应急任务：完成科级应急任务加0.2分/次，院级应急加0.5分/次。一个月不超过2分。 6.1.2科室书面/微信号表扬加0.2分/次，加分合计不超过1分/月；区、市 级表扬加0.5分/次，省级及以上表扬加1分/次；表扬单项加分合计不超过2 分/月。 6.1.3在工作中主动发现安全隐患，并及时上报，成功化解或减少损失的情况，视情节给予加分0.2～1分。 6.2减分 6.2.1通报批评：院内平台通报批评扣减0.2分/次，市级通报批评扣减0.5分/次，省级及以上通报批评扣减1分/次(管理部门进行核实，如确系供应商责任，与供应商沟通确认后根据事件严重程度，除扣分外，每一件投诉事件扣100～500元)。 6.2.2 整改通知：一级整改通知，及时整改不扣分，未整改者扣减0.5分/次；整改不到位，发放二级整改通知，仍不到位，扣减1分/次。 6.2.3供应商员工在工作中因工作失误导致物品损坏，除需照价赔偿外，另按赔偿金额多少相应扣减分数，造成一次性损失在1000～20000元以内扣除0.5分/次，20000～100000元扣除1分，100000元以上扣除2分。. 实际 得分. 参加考核人员签字. 注：考评标准可按采购人实际工作开展情况进行调整；进场后，过渡期为一个月，采购人酌情考核。. |
| 7 | ★ | 报价说明 | 一、投标报价为总包干价（服务期自合同签订之日起365日），报价超过最高限价视为无效报价。本项目所有服务内容均应进行分项报价（费用由采购人承担的无需报价），否则视为未实质性响应，包含但不限于：员工工资（包含基本工资、休息日及法定休假日工资）；社会保险；法定计提费用（包含工会经费、教育经费、残疾人就业保障金）和住房公积金；用品、工具、耗品及耗材费用；企业管理费；企业合理利润；税金一切费用等。供应商应将上述费用一一计入投标报价，且各项报价应符合政府采购及国家相关政策规定，否则视为未实质性响应。 （1）员工基本工资;为本项目配置的所有全日制员工基本工资标准不得低于《德阳市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（德府规〔2025〕3 号）中规定的:全市月最低工资标准第一档每月2200元(每日101元)。供应商应将岗位名称、拟派遣人数、岗位基本工资总额、全员基本工资总额逐一计入分项报价明细表。 （2）休息日工资 根据【中华人民共和国劳动法(2018修正)】第四十四条(二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬。加班工资计算：日工资【按基本工资÷21.75天】÷8小时×2倍×每天实际加班小时数×天数×人数。 （3）法定休假日工资 ①法定休假日按规定元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节，共13天计算。 法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。加班工资计算：日工资【按基本工资÷21.75天】÷8小时×3倍×每天实际加班小时数×13天×人数。②根据【中华人民共和国劳动法(2018修正)】第四十四条（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。 以上加班费中的日工资标准不低于德阳最新政策规定市各区（市）县辖区内具体适用的日最低工资标准） 2.社会保险:供应商必须按照德阳市现行相关政策法规为服务本项目的全部派遣员工购买社会保险，单位缴纳的社会保险应包含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等，且缴费比例应符合德阳市最新社保缴纳标准。供应商单位缴纳社保基数不低于德阳市最新城镇职工最低缴费基数。 3.法定计提费用:①本项目应分摊的工会经费：无论供应商是否成立工会组织都应按照国家法定要求计入费用报价，本项目应分摊的工会经费年缴纳额=本项目员工年工资总额×2%。②本项目应分摊的教育经费：按照国家法定要求计入费用报价，本项目应分摊的教育基金年缴纳额=本项目员工年工资总额×1.5%。③残疾人就业保障金：本项目应分摊的残疾人就业保障金应符合财政部及德阳市《 德阳市区残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》相关规定，保障金年缴纳额 =（上年用人单位在职职工人数 × 1.6% - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）× 上年用人单位在职职工年平均工资。供应商须根据自身实际情况进行报价。 4.住房公积金:供应商应为全体员工购买住房公积金，公积金缴存应符合《《关于确定2025年度区（市、县）住房公积金缴存比例和基数执行标准的通知》 》（德公积金管发〔2025〕9号），缴存基数按文件标准执行。本项目应分摊的住房公积金年缴纳额=本项目年工资总额×缴存比例5-12%。缴存基数和缴存比例若有最新政策要求的按照德阳市住房公积金管理委员会发布的最新文件要求执行。（说明：本项目涉及的年工资总额按照国家统计局发布的《关于工资总额组成的规定》执行。） 5税费:供应商应明确增值税纳税人身份，即明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人，且在投标报价中应分别明确增值税率及其各项附加税率比例。（提供增值税纳税人身份资格证明材料，投标报价明细表中须分别明确增值税率及其各项附加税率比例，未按要求响应的视为未实质性响应）。 6.企业管理费、企业合理利润:供应商根据自身管理能力综合考虑进行报价。 注：分项报价明细表详见附件，供应商应按要求逐项填写《分项报价明细表》，供应商应在每轮报价中，均上传《分项报价明细表》，否则作为无效响应处理。 |

采购包2：

标的名称：医疗辅助服务项目

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务内容及要求 | （一）人员需求清单及要求 序号; 类型; 工作职责; 人员要求; 预计需求人数; 最高服务费限价（含人员薪酬、服务管理费、税费等其他所有费用）. 1; 特检超声录入; 1.报告录入：根据医生的口述或手写记录，快速、准确地录入超声检查诊断报告； 2.报告整理：对已完成的报告进行格式调整、打印、分类归档或电子发送； 3.事务性工作：负责科室的文书整理、登记预约、资料查询及日常行政事务； 4.采购人交办的其他事项。; 中专及以上学历，45周岁以下，医学类专业或医学工作经历，精通计算机使用; 11人; 3430元/人/月. 2; 放射科辅助; 1.放射科所有检查预约登记。 2.胶片开单、增强检测耗材、药品开具。 3.检查耗材、药品、住院计费。 4.根据社区医联体申请要求开具检查申请单并预约。 5.对预约未检查或缴费异常者进行处理。 6.接受放射科主任及护士长交办的其他工作。; 大专及以上学历，40周岁以下，医学类专业或医学工作经历; 1人; 3230元/人/月. （二）服务内容 1、开展项目管理。全面负责外包项目的管理，协助采购人开展工作，保障业务稳定有序开展。 2、负责项目服务人员招聘。按照采购人项目要求开展人员招聘，包含发布招聘公告，简历筛选、组织面试、推荐优秀人员等工作。 3、体检及背景调查。中标人提供的项目服务人员须身体健康，无传染性疾病、无吸毒史。中标人应对本项目提供服务的人员进行背景调查，确保项目服务人员无违法犯罪记录、体检合格（须在采购人指定医院进行入职体检，采购人不承担入职体检费）并满足采购人对本项目的服务要求，本项目服务人员经采购人面试考核后上岗。 4、负责项目服务人员的培训。中标人须对项目服务人员进行岗前培训，进行上岗知识和技能、沟通技巧、保密意识、劳动安全等教育，确保服务人员思想、情绪稳定。中标人应依法告知服务人员工作过程中可能产生的职业病危害及其后果，提供职业病防护措施，组织项目服务人员学习并遵守采购人的规章制度和管理规范规程，项目服务人员应当维护采购人的权益，忠于职守、文明礼貌、严格遵守纪律、服从和执行采购人的安排和调度。 5、提供考核试用服务，项目试用服务期限为一周。中标人提供到采购人的项目服务人员，须经历一周的项目试用考核：项目人员通过试用服务考核的，从到岗之日起支付项目服务费用；考核不通过的，不支付服务费。采购人有权视情况延长项目服务人员的考核期限或者要求中标人更换项目服务人员。 6、负责项目服务人员的日常管理。中标人应当与其安排到采购人处的项目服务人员签订不少于本项目服务期限的书面劳动合同，建立劳动关系，中标人应当遵守《劳动法》和《劳动合同法》的规定，为本项目服务人员购买社会保险和医疗保险，提供劳动条件等。日常管理包括项目人员进场培训，项目人员考勤管理、考核、薪酬发放、社保及公积金的代扣代缴、后勤服务管理、劳动争议调解、失业工伤退休手续办理、安全和心理健康教育等相关工作。确保外包服务人员应聘、录用、离职等管理档案规范，手续齐全；中标人应向采购人提供全体项目服务人员的劳动合同备存。 7、中标人提供的项目服务人员应遵守采购人的安全操作规章制度和本项目的服务要求，项目服务人员在项目服务期间造成他人或自身伤害、损失等，由中标人承担相应的法律责任和经济赔偿责任，采购人不承担任何责任或连带责任。如司法机关判定由采购人承担赔偿责任，则采购人有权向中标人追偿，中标人应向采购人赔付。中标人不得因项目服务人员的不当行为向采购人追究任何法律责任和经济赔偿责任。若服务期内项目服务人员出现伤、病及非因公死亡情况及其他劳动争议，由中标人承担法律责任，与采购人无关。 8、中标人负责对本项目服务人员的日常管理活动，定期对本项目服务人员进行督察、考核。本项目服务人员应当仪表整洁，统一着装，挂牌上岗，规范管理，礼貌待人，保持岗位卫生整洁。项目服务人员应遵守业务操作规范，不与病员、群众、采购人工作人员发生争吵或冲突。中标人确保所有相关投诉在24小时内响应，48小时内处理完毕，处理合格率应达到100%,并对相关投诉事宜进行登记，每月十日前向采购人提供上一自然月的完整档案记录。项目服务人员服务过程中产生的投诉、纠纷和法律事件，由中标人承担一切责任。 9、中标人提供的项目服务人员能接受夜班、加班，工作时间按国家综合工时制执行。 10、中标人提供的项目服务人员的薪酬标准应不低于德阳市最低工资标准及本项目要求的最低应发薪酬。 11、为保证项目服务质量，中标人提供的项目服务人员应专职服务于本项目，禁止项目服务人员在外从事其他兼职活动、经营活动或服务活动。如遇特殊情况需调整本项目服务人员的，在保证本项目正常运行的前提下，报请采购人同意后方可实施。 12、中标人在聘用本项目服务人员时，须优先聘用该项目中采购人推荐的原有岗位工作人员，除原有人员自愿离职和解聘外，中标人不得随意解聘。 13、中标人按照采购人岗位要求，为项目服务人员提供工装、工牌。 14、采购人可根据工作需要调整相应岗位的人数。 15、中标人须在接到采购人通知后7日内完成项目相应服务人员配备（到岗）。 16、服务期间项目服务人员若出现人员流失、缺岗等情况，中标人应及时补足人员。 17、中标人每月定期到项目服务人员所在科室进行回访和沟通，了解科室需求、服务人员的表现，及时调整对服务人员的考核标准和薪酬标准，保证服务质量。 18、中标人应为项目服务人员提供安全保护措施，进行安全培训；中标人应承担项目服务人员在工作过程中的安全责任。如发生工伤、工亡事故的，中标人须采取应急处理措施，及时送医救治、进行调查处理，负责后续一切事宜（至少包含：向社保机构申请认定、申请进行伤残劳动能力鉴定、申请赔付，承担一次性伤残就业补助金、慰问金、医疗费用、丧葬抚恤费用），由中标人承担全部责任和经济补偿。采购人不承担任何责任。 19、中标人应做好本项目服务人员的风险防控，建立应急方案、突发事件处置预案等。若在项目服务过程中发生突发事件（至少包含：舆情、信访、上访、罢工、院内感染、人身伤害），中标人应第一时间响应并立刻开展应急处理措施。 20、中标人应遵守采购人安全管理规定，项目服务人员须遵守国家有关法律法规和采购人相关管理规定，若因中标人管理不善、控制不力原因而发生火灾等安全事故、群体游行、示威、罢工等重大事件的，采购人有权立即解除合同且不承担任何违约责任，并按照考评办法对中标人进行处罚。 21、 中标人有责任配合采购人接受上级主管部门的监督、检查，提供必须的资料。 22、中标人费用支出： （1）须负责项目服务人员的一切工资、福利、社会保险等。中标人需为本项目所有服务人员购买的保险包括但不限于意外伤害保险和公共责任险。 （2）严格按照国家和德阳市政府规定给项目服务人员缴纳各种社会保险等。 （3）每月提供项目服务人员花名册、相关支付凭证（社会保险金、工资等），同时提供服务费成本分解到科室的相关数据。本条资料交采购人保存作为考核依据。 （三）服务要求 1、中标人需依法处理好项目服务人员的保险及报酬（其中当月薪酬须在次月20日前发放），提供相应的符合本项目的劳动保护和劳动条件，费用由中标人承担，项目服务人员由中标人自行管理，采购人与中标人提供的服务人员不存在劳动、人事、雇佣、劳务、兼职或人身隶属关系。 2、采购人不提供项目服务人员的食宿。 3、中标人须根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》及《民法典》承担服务人员的管理责任。中标人须按法律法规和地方政府的规定与服务人员签订劳动合同并支付一切费用（至少包含：法律、法规规定的工资、奖金、加班费、夜班费、福利、社保、医保、公积金、商业保险、工会经费、经济补偿金、赔偿金、残保金、服装费，服务人员体检、工伤、患病、非因公负伤导致的相关费用）。 4、本项目结束，中标人应配合做好项目交接工作，包括项目服务人员的离场或移交。 5、本项目服务人员出现下列情形，采购人有权无条件退回该人员，不再支付该服务人员当月服务费用，并视情况向中标人索赔： （1）严重违反采购人的规章制度的； （2）出现违规、违纪、违法情形，包括发生违反行业廉洁、造成重大医疗事故或舆情、泄露患者隐私等行为； （3）被行政拘留或依法追究刑事责任的； （4）违反治安管理处罚法或存在贪污、盗窃、吸毒、卖淫嫖娼、酗酒闹事等违反公序良俗行为； （5）不具备政府规定的就业手续或岗位要求的资格准入条件的； （6）严重失职，出现失误，给采购人造成重大损失或损害（达到人民币1000元及以上）的； （7）在工作中出现提供虚假资料或不实的报告（包括但不限于医疗证明、工作记录与工作汇报等）等不诚信行为的； （8）考核不合格、不能胜任项目服务要求或拒绝采购人安排的项目服务内容的； （9）违背诚实信用原则，向采购人提供虚假个人信息或者隐瞒应当告知采购人的重要信息（如隐瞒曾经受过法律处罚或者纪律处分的事实、隐瞒自身身体状况不符合岗位要求、隐瞒身体心理不健康、重大疾病的事实等）； （10）组织或参加非法团体及其活动，组织或参加罢工、罢教；在涉外活动中损害国家或采购人声誉利益；违反国家的民族、宗教政策的。 6、中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或分包，否则采购人有权终止合同且不承担任何违约责任。 7、中标人对服务过程中了解到的采购人的商业秘密、信息数据、技术资料、患者隐私、工作信息等负有保密义务，不得私自外泄或用作其他用途，否则由中标人承担相应的责任。 8、若因不可抗力、政策变更等因素（如上级主管部门要求停止医疗辅助服务），采购人终止实施本项目的，采购人从次月起不再向中标人支付服务费且不承担任何违约责任，中标人应配合办理项目移交工作。 9、本服务项目终止或期满，中标人应配合采购人和新的供应商在30天内完成项目交接工作（至少包含项目相关资料、服务人员台账和工作表现、各岗位工作职责和排班情况、薪酬结构及计算标准、福利标准），交接完成5个工作日后方能离场。若投标人未完成工作交接，提前离场的，采购人有权追究其责任。 10、由于中标人提供的服务人员原因而导致采购人发生安全生产事故（火灾、人身伤害，妨碍医院正常秩序，国有资产损失，患者信息泄露）、中标人或其他任何第三方人身伤害和财产损失的，中标人须承担全部责任并赔偿损失，另采购人不退还履约保证金。情节严重的，采购人有权解除合同且不承担任何违约责任。 11、中标人应了解从事放射相关工作的要求，熟悉职业健康体检及安全管理。 |
| 2 |  | 考核方法及标准 | （一）考核方法 采用月度综合考核机制，考核分为供应商整体考核与服务人员专项考核两大模块，两大模块均实行百分制评分。最终汇总得分按供应商考核得分占50%、服务人员考核得分占50%的权重计算，作为当月考核得分。 （二）考核标准 供应商月度考核标准细则. 考核项目; 考核内容; 评分细则; 考核评分; 备注. 员工招录 （40 分）; 严格按照医院的要求提供服务人员。; 未按要求提供每项每人次扣2分。. 录用员工必须与院方共同面试，以院方面试意见为主，决定人员是否为录用员工。; 未按要求录用员工每人次扣3 分。. 须持证上岗的岗位，投标人须保证该员工有相关证件; 发现无证上岗情况每人每次扣3分。. 须对医疗辅助人员进行思想素质、操作技能、安全生产及各项规章制度的培训。; 无培训及培训不合格扣1 分/人次。. 在新员工入职前完善员工各项资料和相关手续，明确劳动关系和相关法律文件。; 不完善扣1 分/人次。. 日常管理 （20 分）; 配合医院对人员日常管理，包括对员工的考勤、劳动纪律、作风建设等。; 发现不在岗未记录考勤的员工情况扣1 分/次。. 提供的所有工作人员必须服从院方的调度指挥。; 对于不服从调度指挥的行为扣1分/次。. 应有各项管理制度，应对突发事件及危机发生等。; 每有一次突发事件处理不当扣3 分，并扣服务费用元。每有一次发生扣 5 分，情节严重的采购人有权单方面解除合同. 制定年度培训计划，对所有的员工和管理人员进行必要的职业道德培训及相关岗位的技术培训、消防知识培训、院感知识培训等。; 未按年度培训计划执行培训的一次扣3 分。. 有严格的员工管理和考核体系，定期召开例会并做好相应记录，总结医院各岗位工作情况，并针对与相关部门的配合情况向采购人提出建设性意见和建议。; 无考核体系及无定期召开例会并做好相应记录的一次扣3 分。每提出一条建设性意见和建议加 2 分。. 服务质量与服务态度（30 分）; 工作及时情况：对交办的各项工作任务，应在规定时间内完成。; 未在规定时限内完成的，扣1 分/件次。. 风纪指标：服务人员不应出现“ 吃、拿、卡、要 ”等违规违纪现象。; 若出现经查实，扣1 分/件次。. 工作错误指标：服务人员工作不当造成的工作错误按其错误程度进行扣分，一般错误指未造成重大损失，重大错误指造成重大损失。; 出现一般性错误，扣1 分/件次。出现重大错误，扣 3 分/件次。. 投诉指标：出现投诉情况按规定进行扣分。; 一次扣1 分/次； 一个月内被投诉三次及以上扣 2分。. 服务保障 （10分）; 社会保障：办理社会保险及相关商业保险，及时履行工伤理赔手续。; 未及时办理扣1分/人次。. 法律咨询及争议处理：为采购单位及医疗辅助人员提供劳动人事政策和法规咨询，处理劳资纠纷，参与劳资仲裁和诉讼，为采购单位做好劳务风险防范。; 未提供相关法律服务扣1 分/件次。. 工资支付：按照采购人核定的工资标准按时发放工资，不得出现延迟、漏发、不发、不按标准发放等情形。; 未足额支付扣3分/次. 考核人签名：; 实得总分：. 服务人员考核标准细则. 被考核人： 日期： 年 月 日. 考核项目; 考核细则; 考核标准; 考核得分; 备注. 服务要求(27分); 按时上下班，无旷工、迟到、早退。; 违反1次扣1分. 在规定服务时间内着装统一。; 违反1次扣1分. 按时完成工作内容，服从医院安排，服从科室管理。; 违反1次扣1分. 文明礼貌，态度和蔼。; 违反1次扣1分. 坚守岗位，不擅离职守。; 违反1次扣1分. 配合医院做好节能减排工作，不浪费水电耗材物资。; 违反1次扣1分. 严格执行安全操作规程，提高安全防范意识，确保安全。; 违反1次扣1分. 定期开展医院院感、岗位技能等培训，正式投入服务前工作技能培训合格率100%。; 违反1次扣1分. 要有保密意识，保守院方、患者及院方要求保守的秘密。; 违反1次扣1分. 工作要求(23分); 保质保量完成规定的工作内容，不得无故拖延或懈怠。; 违反1次扣2分. 严格履行职责，服务质量、服务效率等达到科室要求。; 违反1次扣2分. 操作规程(20分); 工作过程中及时与科室负责人或者管理员进行有效沟通，熟悉工作流程及仪器设备操作规程，及时落实整改存在的问题。; 违反1次扣1分. 严格执行规章制度，上班期间严禁酗酒、抽烟、大声喧哗，严禁做与工作无关的事情。; 违反1次扣1分. 按操作规程操作，服务中不得发生差错或损害采购人利益，避免造成不良影响。; 违反1次扣1分. 日常信息记录准确，文书规范、完善、详实。; 违反1次扣1分. 内部管理(30分); 教育、培训、管理到位，不得损害院方利益，不得造成不良影响。; 被投诉1次扣1 分. 严格自律，不索取和非法接受患者财物，不利用工作之便谋取不正当利益。; 违反1次扣3分. 遵纪守法，维护医院利益和医院形象，不得损坏医院声誉。; 违反1次扣3分. 落实优质服务，提高科室医患满意度、降低投诉率。; 被投诉1次扣1 分. 考核人签名：; 得分. |
| 3 | ★ | 报价说明 | 一、投标报价为总包干价（服务期自合同签订之日起365日），报价超过最高限价视为无效报价。本项目所有服务内容均应进行分项报价（费用由采购人承担的无需报价），否则视为未实质性响应，包含但不限于：员工工资（包含基本工资、休息日及法定休假日工资）；社会保险；法定计提费用（包含工会经费、教育经费、残疾人就业保障金）和住房公积金；其他费用；企业管理费；企业合理利润；税金一切费用等。供应商应将上述费用一一计入投标报价，且各项报价应符合政府采购及国家相关政策规定，否则视为未实质性响应。 （1）员工基本工资;为本项目配置的所有全日制员工基本工资标准不得低于《德阳市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（德府规〔2025〕3 号）中规定的:全市月最低工资标准第一档每月2200元(每日101元)。供应商应将岗位名称、拟派遣人数、岗位基本工资总额、全员基本工资总额逐一计入分项报价明细表。 （2）休息日工资 根据【中华人民共和国劳动法(2018修正)】第四十四条(二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬。加班工资计算：日工资【按基本工资÷21.75天】÷8小时×2倍×每天实际加班小时数×天数×人数。 （3）法定休假日工资 ①法定休假日按规定元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节，共13天计算。 法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。加班工资计算：日工资【按基本工资÷21.75天】÷8小时×3倍×每天实际加班小时数×13天×人数。②根据【中华人民共和国劳动法(2018修正)】第四十四条（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。 以上加班费中的日工资标准不低于德阳最新政策规定市各区（市）县辖区内具体适用的日最低工资标准） 2.社会保险:供应商必须按照德阳市现行相关政策法规为服务本项目的全部派遣员工购买社会保险，单位缴纳的社会保险应包含养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险等，且缴费比例应符合德阳市最新社保缴纳标准。供应商单位缴纳社保基数不低于德阳市最新城镇职工最低缴费基数。 3.法定计提费用:①本项目应分摊的工会经费：无论供应商是否成立工会组织都应按照国家法定要求计入费用报价，本项目应分摊的工会经费年缴纳额=本项目员工年工资总额×2%。②本项目应分摊的教育经费：按照国家法定要求计入费用报价，本项目应分摊的教育基金年缴纳额=本项目员工年工资总额×1.5%。③残疾人就业保障金：本项目应分摊的残疾人就业保障金应符合财政部及德阳市《 德阳市区残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》相关规定，保障金年缴纳额 =（上年用人单位在职职工人数 × 1.6% - 上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）× 上年用人单位在职职工年平均工资。供应商须根据自身实际情况进行报价。 4.住房公积金:供应商应为全体员工购买住房公积金，公积金缴存应符合《《关于确定2025年度区（市、县）住房公积金缴存比例和基数执行标准的通知》 》（德公积金管发〔2025〕9号），缴存基数按文件标准执行。本项目应分摊的住房公积金年缴纳额=本项目年工资总额×缴存比例5-12%。缴存基数和缴存比例若有最新政策要求的按照德阳市住房公积金管理委员会发布的最新文件要求执行。（说明：本项目涉及的年工资总额按照国家统计局发布的《关于工资总额组成的规定》执行。） 5税费:供应商应明确增值税纳税人身份，即明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人，且在投标报价中应分别明确增值税率及其各项附加税率比例。（提供增值税纳税人身份资格证明材料，投标报价明细表中须分别明确增值税率及其各项附加税率比例，未按要求响应的视为未实质性响应）。 6.企业管理费、企业合理利润:供应商根据自身管理能力综合考虑进行报价。 注：分项报价明细表详见附件，供应商应按要求逐项填写《分项报价明细表》，供应商应在每轮报价中，均上传《分项报价明细表》，否则作为无效响应处理。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 365天 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 采购人指定地点（广汉市人民医院） |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1、中标人与采购人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关法律法规、规章及招标文件、中标人投标文件、合同要求进行验收。 2、本文件所涉法律法规及标准、规范，若发布新版本或替代版本的，应执行有效的最新版本；若相关法律法规及标准、规范废止且无新版本或替替代版本发布的，可参照原法律法规及标准、规范执行。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 |  | 付款进度安排 | 1、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 2、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 3、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 4、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 5、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 6、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 7、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 8、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 9、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 10、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 11、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.33% 12、中标人在当月服务完成后，采购人在次月7个工作日内根据当月服务考核情况进行结算确认，结算金额经双方确定后，中标人向采购人开具与结算金额等额的发票，采购人在收到发票后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的8.37% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任： （1）中标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。中标人必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于中标人原因导致合同迟延履行，中标人应承担采购合同中约定的违约金。 （2）年度考核合格，中标人无正当理由拒绝续签下一年度合同的，视为违约，并承担采购合同中约定的违约金。 2、解决争议的方法：中标人与采购人双方应通过友好协商，解决在执行本项目合同所发生的或与本项目合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可将争议提交采购人所在地有管辖权的法院，通过诉讼解决争议。在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，本项目合同其它部分应继续执行。违约方应承担守约方因此而产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 365天 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 采购人指定地点（广汉市人民医院） |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1、中标人与采购人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关法律法规、规章及招标文件、中标人投标文件、政府采购合同要求进行验收。 2、本文件所涉法律法规及标准、规范，若发布新版本或替代版本的，应执行有效的最新版本；若相关法律法规及标准、规范废止且无新版本或替替代版本发布的，可参照原法律法规及标准、规范执行。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 一次付清 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、中标供应商当月服务完成后，根据对应岗位中标服务费单价及实际服务情况按月向采购人提供结算费用清单进行确认，并在确认后5日内按清单金额向采购人提供合法有效票据和其他相关请款资料，采购人在接到中标人请款资料后，达到付款条件起15日内，据实结算说明为采购人根据实际到岗服务人员数量每月据实结算上月服务费，到岗时间不足一月的，按实际服务天数据实结算(按照按当月应工作日天数为基数计算日服务费)。结算标准：对应人员服务费单价*实际到岗人数 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任： （1）中标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。中标人必须遵守采购合同按时完成合同相关工作，若由于中标人原因导致合同迟延履行，中标人应承担采购合同中约定的违约金。 （2）年度考核合格，中标人无正当理由拒绝续签下一年度合同的，视为违约，并承担采购合同中约定的违约金。 2、解决争议的方法：中标人与采购人双方应通过友好协商，解决在执行本项目合同所发生的或与本项目合同有关的一切争议。如协商不能解决争议，任何一方均可将争议提交采购人所在地有管辖权的法院，通过诉讼解决争议。在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，本项目合同其它部分应继续执行。违约方应承担守约方因此而产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

供应商提供：1、全院环境清洁消毒服务方案（包括：①针对服务内容及范围制定的整体组织架构及策划方案；②针对全院环境清洁消毒的设备物品配置方案；③针对病区环境清洁消毒的标准及流程方案；④针对全院公共区域的环境维护及消毒服务的标准及流程方案） 2、中央运输服务方案[包括：①针对中央运输服务的调度中心组织架构及管理方案；②针对中央运输服务中的标本运送方案，体现平、急情况；③针对中央运输服务中患者（平、急） 3、维修维护服务方案（包括：①维修维护管理的组织架构；②综合维修服务方案；③热水锅炉系统运行维护管理方案；④医用中心制氧站医气系统及医气钢瓶运行维护管理方案；⑤污水处理站维护管理方案） 4、院感控制方案（包括：①针对本项目医疗废物运送需求的院感控制方案；②针对本项目特殊科室辅助服务需求的院感控制管理方案，包括手术室、内镜中心、重症医学科、儿科等科室；③针对本项目整体采购需求的院感控制培训方案，包括但不限于消毒、手卫生、职业危害防护等方面的内容；④针对本项目采购人的特殊性应对传染病疫情等突发公共卫生事件防控期间的全院清洁消毒院感控制措施 5、人员配置方案（包括：①针对本项目采购需求的人员岗位、人数整体配置安排；②针对本项目采购需求的普通科室和特殊科室人数配置方案；③针对本项目采购需求的人员服务时间、服务频次方案；④针对本项目采购需求的人员替代机制） 6、管理体系和质量控制体系（包括：①针对本项目的管理体系建设；②对项目和人员的监管措施；③人员考核措施；④满意度控制指标管理方案） 应急预案（包括：①应急人员配置及储备；②传染疫情等公共卫生事件应急措施；③停电、停水、爆管应急措施；④地震、洪水等自然灾害应急预案；⑤供应商交接过渡期应急方案） 7、一站式服务中心方案（包括：①满足本项目需求的一站式服务中心建设方案（含设备设施及软件投入等）；②满足本项目需求的一站式服务中心的组织架构及人员配置方案；③一站式服务中心的运行方案）

采购包2：

供应商提供：1、服务方案（包括：：①管理团队组织构架；②管理思路及管理运作；③劳动风险预警方案（含人员招聘与选拔、劳动纠纷处理）；④服务人员考核方案（含奖惩办法制度、考核的方式与指标）；⑤服务总体方案及服务流程） 2、管理制度及培训方案[包括：①服务人员管理制度；②人员服务风险（含人员缺岗、出现工伤工亡事件）处理方案；③服务人员岗位培训方案（含培训团队、培训内容、培训方式、应急处理培训）；④培训效果水平测试及试用方案] 3、应急预案（包括：①重大突发事件应急预案；②人员发生人身意外应急预案；③工作过程中发生纠纷应急预案）

## 第五章 评标办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的评审报告为准。评标过程中需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商投标文件，按规定重新组建评审委员会，解封投标文件后，开展评审活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评标程序

#### 5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；

二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；

六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要投标人进行承诺的实质性要求。 | 无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。 | 投标人应提交的相关证明材料,服务应答表,投标（响应）函 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要投标人进行承诺的实质性要求。 | 无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。 | 投标人应提交的相关证明材料,服务应答表,投标（响应）函 |

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，评标委员会发现投标人还存在未响应招标文件实质性要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 5.3.4.解释、澄清、说明的有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。评标委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

#### 5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

#### 5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

#### 5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1：确定3名中标候选人。

采购包2：确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

#### 5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审结果经代理机构核对无误后，评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认。评标报告签署前，评标委员会成员可以对已评环节的评标意见进行修改调整，并在评标报告中进行记录。评标报告签署后，评标意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评标结果。评标委员会成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

#### 5.3.10评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.4.评标方法、细则及标准

#### 5.4.1.评标方法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

#### 5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 全院环境清洁消毒服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的全院环境清洁消毒服务方案（包括：①针对服务内容及范围制定的整体组织架构及策划方案；②针对全院环境清洁消毒的设备物品配置方案；③针对病区环境清洁消毒的标准及流程方案；④针对全院公共区域的环境维护及消毒服务的标准及流程方案）进行评审。每项3分，共12分。每缺少一项扣3分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣1.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 12.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 中央运输服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的中央运输服务方案[包括：①针对中央运输服务的调度中心组织架构及管理方案；②针对中央运输服务中的标本运送方案，体现平、急情况；③针对中央运输服务中患者（平、急）]进行评审。每项3分，共9分。每缺少一项扣3分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣1.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 9.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 维修维护服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的维修维护服务方案（包括：①维修维护管理的组织架构；②综合维修服务方案；③热水锅炉系统运行维护管理方案；④医用中心制氧站医气系统及医气钢瓶运行维护管理方案；⑤污水处理站维护管理方案）进行评审。每项3分，共15分。每缺少一项扣3分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣1.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 15.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 院感控制方案 | 根据投标人针对本项目提供的院感控制方案（包括：①针对本项目医疗废物运送需求的院感控制方案；②针对本项目特殊科室辅助服务需求的院感控制管理方案，包括手术室、内镜中心、重症医学科、儿科等科室；③针对本项目整体采购需求的院感控制培训方案，包括但不限于消毒、手卫生、职业危害防护等方面的内容；④针对本项目采购人的特殊性应对传染病疫情等突发公共卫生事件防控期间的全院清洁消毒院感控制措施）进行评审。每项3分，共12分。每缺少一项扣3分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣1.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 12.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 人员配置方案 | 根据投标人针对本项目提供的人员配置方案（包括：①针对本项目采购需求的人员岗位、人数整体配置安排；②针对本项目采购需求的普通科室和特殊科室人数配置方案；③针对本项目采购需求的人员服务时间、服务频次方案；④针对本项目采购需求的人员替代机制）进行评审。每项3分，共12分。每缺少一项扣3分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣1.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 12.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 管理体系和质量控制体系 | 根据投标人针对本项目提供的管理体系和质量控制体系（包括：①针对本项目的管理体系建设；②对项目和人员的监管措施；③人员考核措施；④满意度控制指标管理方案）进行评审。每项1分，共4分。每缺少一项扣1分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣0.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 4.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 应急预案 | 根据投标人针对本项目提供的应急预案（包括：①应急人员配置及储备；②传染疫情等公共卫生事件应急措施；③停电、停水、爆管应急措施；④地震、洪水等自然灾害应急预案；⑤供应商交接过渡期应急方案）进行评审。每项1分，共5分。每缺少一项扣1分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣0.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 5.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 一站式服务中心方案 | 根据投标人针对本项目提供的一站式服务中心方案（包括：①满足本项目需求的一站式服务中心建设方案（含设备设施及软件投入等）；②满足本项目需求的一站式服务中心的组织架构及人员配置方案；③一站式服务中心的运行方案）进行评审。每项3分，共9分。每缺少一项扣3分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣1.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 9.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 履约能力 | 投标人2022年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每有一个得2分，最多得6分。投标人提供的类似项目业绩同时具有对应采购人出具的项目综合评价书面证明（综合评价为满意或优秀或合格或其它类似评价体系中代表服务质量合格及以上评价的）的，每有一个加2分，最多加6分。本项最多得12分。（注：①业绩须提供合同复印件并加盖公章。②投标人提供的业绩仅针对投标人自身业绩；若投标人为总公司的则其分支机构的业绩不纳入计分；若投标人为分支机构的则其总公司和其他分支机构的业绩不纳入计分。③若存在一个项目与多个单位分开签订合同的情况，只计为一个项目业绩。④提供对应合同采购人出具的盖有采购人公章的综合评价书面证明材料复印件。⑤类似项目是指包含本项目服务范围中所涉及任意两项服务内容的业绩。⑥不提供或不满足不得分） | 12.0000 | 客观 | 服务应答表 |
| 价格分 | 合计 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值 | 10.0000 | 客观 | 报价明细表 报价表 |

采购包2：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的服务方案（包括：：①管理团队组织构架；②管理思路及管理运作；③劳动风险预警方案（含人员招聘与选拔、劳动纠纷处理）；④服务人员考核方案（含奖惩办法制度、考核的方式与指标）；⑤服务总体方案及服务流程）进行评审。每项7分，共35分。每缺少一项扣7分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣3.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 35.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 管理制度及培训方案 | 根据投标人针对本项目提供的管理制度及培训方案[包括：①服务人员管理制度；②人员服务风险（含人员缺岗、出现工伤工亡事件）处理方案；③服务人员岗位培训方案（含培训团队、培训内容、培训方式、应急处理培训）；④培训效果水平测试及试用方案]进行评审。每项7分，28分。每缺少一项扣7分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣3.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 28.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 应急预案 | 根据投标人针对本项目提供的应急预案（包括：①重大突发事件应急预案；②人员发生人身意外应急预案；③工作过程中发生纠纷应急预案）进行评审。每项5分，15分。每缺少一项扣5分，扣完为止。方案内容有缺陷的，每项每有一处扣2.5分，扣完为止。不提供此方案不得分。[缺陷是指：项目信息错误或内容与本项目需求无关或方案内容前后矛盾或方案内容仅有框架或标题或适用的标准(方法)错误] | 15.0000 | 主观 | 服务应答表 |
|  | 履约能力 | 投标人2022年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每有一个得2分，最多得6分。投标人提供的同类项目业绩同时具有对应采购人出具的项目综合评价书面证明（综合评价为满意或优秀或合格其它类似评价体系中代表服务质量合格及以上评价的）的，每有一个加2分，最多加6分。本项最多得12分。（注：①业绩须提供合同复印件并加盖公章。②投标人提供的业绩仅针对投标人自身业绩；若标人为总公司的则其分支机构的业绩不纳入计分；若标人为分支机构的则其总公司和其他分支机构的业绩不纳入计分。③若存在一个项目与多个单位分开签订合同的情况，只计为一个项目业绩。④提供对应合同采购人出具的盖有采购人公章的综合评价书面证明材料复印件。⑤类似项目是指人员岗位培训及管理或相关的业绩。⑥不提供或不满足不得分） | 12.0000 | 客观 | 服务应答表 |
| 价格分 | 合计 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值 | 10.0000 | 客观 | 报价明细表 报价表 |

#### 价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实支持中小企业发展政策 | 符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 20.00% | 价格扣除计算公式：评审价=响应报价×（1-20%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

投标人可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

### 5.6.定标

本项目授权评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序直接确定1名中标人，确认后代理机构在四川政府采购网发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

### 5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。